5	훈련과정명 : 스마트자동화제어
분 야	전자(기기ㆍ설비ㆍ제어)
대분류		중분류	소분류	세분류
19.전기․전자		01.전기	08.전기자동제어	03.자동제어시스템유지정비
				04.자동제어시스템운영
			07.전기공사	01.내선공사
15.기계		03.기계조립·관리	01. 기계조립	02. 기계소프트웨어개발

훈련과정 개 요	ㅇ 훈련목적 및 목표 - 자동제어시스템에 관련된 설비를 최상상태로 운전하기 위하여 고장이나 사고를 사전에 방지하기 위한 기술을 구사하고 유무의적 고장 및 사고현장에 대한 진단을 행하여 정상운행이 되도록 유지보수를 수행할 수 있다. ㅇ 주요훈련내용 - NCS기반으로 직업기초능력을 거쳐 비NCS 교과목인 전기이론과 승강기이론을 시작으로 전공 교과의 밑바탕이 되는 이론을 습득하고 자동제어시스템유지정비 2수준 요구사항부터 3수준의 요구사항까지 기초->핵심->응용의 단계적 로드맵을 통하여 자동제어기기를 이용하는 전기설비에 관한 기능을 습득하고, 최종적으로 자동제어시스템을 운영하고 있는 산업현장에 자동제어시스템유지정비에 적합한 전문실무능력을 배양 함. - 전기 배관, 배선공사는 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사하는 능력과 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관등 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 배양하여 시운전 및 유지보수하는 능력을 배양함. - 기계소프트웨어개발은 기계장비 및 자동제어시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 작성하고, 기계시스템에 설치하여 테스트하고 최적화할 수 있도록 실무능력을 배양함.

훈련과정 개 요	ㅇ 훈련 대상 요건(훈련생 선발요건) - 전문기술자 양성자격 대상자 및 청년실업자 우선선발. - 국가기술자격법상의 전기(공사)산업기사 자격 취득이 가능한자 - 직업안정기관에 구직 등록한 실업자 이거나 그에 상응하는 자. - NCS 이수체계도의 직능수준 2수준을 바로 이해할 수 있고 수료 시점에서는 3수준 이수가 가능한 자. - 전기 자동제어 기술을 이용하여 자동제어기기 분야 숙련공으로 입직을 희망하는 자. ㅇ 훈련시간 : 1,400시간 ㅇ 훈련방법 : 국내집체교육 ㅇ 정원 : 30명 ㅇ 훈련 단가 : 4,528원 * 전문․기술인력과정 ㅇ 훈련실시기관 : 자체 ㅇ 특화과정 여부 : 해당없음

○ 훈련과정 내용

(앞면)

훈련실시계획서
1. 직업능력개발훈련 실시기관 현황
명 칭	(재)한국능력개발원 호남직업전문학교	훈련기관코드	200400637	대표자	김윤세
소재지	광주광역시 동구 무등로 339 (계림동)	전화번호	062)605-8076
형 태	■ 직업능력개발훈련시설 □ 고등교육법에 의한 학교 □ 평생교육시설 □ 학원 □ 사업주․사업주단체등의 시설 □ 기타
2. 훈련과정 인정 신청내용
가. 훈련개요
훈련과정명	스마트자동화제어(NCS)	훈련직종코드
관 리 자	박정미	전 화	062)605-8061	한국고용직업분류
훈련방법	훈련주체	학급정원 (학급수)	훈련일수 (시간)	국가기간전략산업직종여부
■ 집체 □ 현장 □ 우편 □ 인터넷 □ 혼합 ○집체+현장 ○현장+인터넷 ○현장+우편 ○집체+우편 ○집체+인터넷 ○집체+현장+인터넷 ○집체+현장+우편	■ 자체 □ 위탁 □ 자체+위탁	30명 (1학급)	집체	200(1400)	□예 ■ 아니오
현장
우편
인터넷
※ 혼합훈련은 해당 훈련 종류에 각각 기재
나. 훈련내용
훈 련 목 적	주요 훈련내용	관련 자격증	훈 련 대 상 요건 (훈련생선발요건)	훈련생 출결관리 방법
자동제어에 관련된 전기설비를 최적상태로 유지운전하여 고장이나 사고를 사전에 방지하기 위한 기술을 구사하고 유무의적 고장 및 사고현장에 대한 진단을 행하여 정상운행이 되도록 유지보수를 수행할 수 있는 전문, 기능․기술 인력을 양성하고자 체계적인 훈련시스템을 구축하여 훈련에 만전을 기하고자 함.	∙직업기초능력 ∙자동제어 대상설비 확인 ∙중앙 제어감시반 유지정비 ∙현장 제어반 유지정비 ∙현장계기류 유지정비 ∙계측장비 활용 유지정비 ∙구동장치 유지정비 ∙현장 제어기기 운영 ∙제어시스템 점검 ∙유압제어 ∙공기압제어 ∙PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 ∙PLC제어 프로그램 테스트 ∙배관공사 ∙배선공사	∙전기기능사 ∙정보처리기능사 ∙승강기기능사 ∙생산자동화기능사 ∙전기공사산업기사 ∙컴퓨터활용능력 ∙CAD관련 기능사 ∙PC정비사 ∙네트워크관리사	∙전기설비 및 수리․제조업으로 입직하고자 하는자 ∙전기자동제어관련 수리․제조업으로 입직하고자 하는자 ∙기계소프트웨어개발에 입직을 희망하는 자 ∙승강기 설치 및 유지보수 업종에 입직을 희망하는 자	∙QR코드
다. 훈련실시장소(집체․현장․혼합훈련만 기재, 원격훈련은 제외)
명 칭	소재지	전화번호	강의실 및 실습실 장소	훈련일시	강의실 면적(㎡)	비고
호남직업 전문학교	광주광역시 동구 무등로 339(계림동)	062) 605-8076	801호	2018.03.05~ 2018.12.28	60㎡	강의실
802호	126㎡	실습실
803호	100㎡	컴퓨터실
202호	190㎡	실습실
302호	150㎡	실습실
※ 강의실 및 실습실 장소 : 호실 기재(동일건물 내에서 강의실 자율변경은 별도 신고 없이 가능)

(뒷면)

라. 훈련시설·장비·소프트웨어 등(해당 훈련과정에 해당하는 것 중 주요 시설․장비만 기재)
시설 및 장비명		보유 수량	단위	해당과목 명
시설	본관 801호	60	㎡	강의실
	본관 802호	126	㎡	실습실
	본관 803호	100	㎡	컴퓨터실 및 실습실
장비	컴퓨터 셋트	31	대	자동제어대상설비확인/자동제어반유지정비/자동제어시스템 유지정비/현장제어기기 운영/HMI시스템/CAD프로그램/PH Lab/PLC프로그램개발/중앙감시반유지정비/구동장치유지정비/현장제어기기운영/PLC프로그램개발
	산업용네트워크 서버	3	대	제어기기 선정/네트워크 분석/현장제어기기 운영
	네트워크통신카드	15	대	/중앙감시반유지정비/현장제어기기 운영
	HMI	15	대	현장제어기기 운영/HMI시스템/중앙감시반유지정비
	멀티테스터(회로시험기)	6	대	자동제어반유지정비/현장계기류유지정비/구동장치유지정비/현장제어기기운영/제어시스템점검/중앙감시반유지정비/현장제어반유지정비/배관배선공사
	신호발생기	3	대	자동제어반 유지정비/현장계기류유지정비/구동장치유지정비/현장제어기기운영/제어시스템점검/중앙감시반유지정비/현장제어반유지정비
	전원공급장치	12	대	자동제어반유지정비/현장계기류유지정비/구동장치유지정비/현장제어기기운영/제어시스템점검/중앙감시반유지정비/현장제어반유지정비
	절연저항계	10	대	자동제어반 유지정비/중앙감시반유지정비/현장제어반유지정비/배관배선공사
	오실로스코프(랩유니트)	6	대	자동제어반유지정비/제어시스템 점검/현장계기류유지정비/구동장치유지정비/현장제어기기운영
	PLC제어시뮬레이터(실험장치) (자동제어실험장치)	15	대	제어기기 선정/중앙감시반유지정비/현장제어반유지정비/제어시스템 점검/PLC프로그램개발
	레이저프린터	1	대	제작준비
	파이프 머신	2	대	배관배선공사
	벤더	6	대	배관배선공사
	오스터	6	대	배관배선공사
	유압터미널압착기	1	대	배관배선공사
	접지저항계	6	대	배관배선공사
	유압트레이너(유압발생기)	2	대	제어시스템점검/PLC프로그램개발/유공압제어/구동장치유지정비
	공압트레이너	3	대	제어시스템점검/PLC프로그램개발/유공압제어
	개인안전보호구	30	개	중앙감시반유지정비/현장제어반유지정비
	에어컴프레셔	1	대	구동장치유지정비
	레귤레이터(부하시험기)	6	대	구동장치유지정비
	빔프로젝터	2	대	구동장치유지정비/중앙감시반유지정비/현장제어반유지정비/현장계기류유지정비/구동장치유지정비/자동제어시스템 유지정비/현장제어기기운영/PLC프로그램개발
	노트북(프로그램개발용)	1	대	자동제어대상설비확인/자동제어반유지정비/자동제어시스템 유지정비/현장제어기기 운영/HMI시스템/CAD프로그램/PH Lab/PLC프로그램개발/중앙감시반유지정비/구동장치유지정비/현장제어기기운영/PLC프로그램개발
	PLC(XBC-DR20SU)	31	대	유공압제어/PLC프로그램개발
	공압 실습장치	1	대	공압제어/PLC프로그램개발
	유압 실습장치	1	대	유압제어/PLC프로그램개발
S/W	AUTO CAD	31	본	제어반 설계/구동장치 선정/제어공사 설계도서 작성/제작준비/자동제어 대상설비 확인/제어원리 응용/제어시스템 분석
	MS-Office	31	본	제어시스템 프로젝트 관리/제어반 설계/구동장치 선정/현장계기 선정/제어공사 설계도서 작성/제어설비 운전조작서 작성/자동제어시스템 유지정비
	PH Lab	30	세트	유공압제어

마. 훈련교사
성명	생년월일	담당과목	학력	전공	자격요건 해당항목	근무형태
조경기	75.09.30	NCS소양교과 제어시스템점검 중앙감시반유지정비 유공압제어 구동장치유지정비 현장 제어기기 운영 CAD 도면작성	석사 졸업	전기전자	직업능력개발 훈련교사자격증 (통신/전자)	정규직
전재성	62.11.10	PLC 프로그램 개발 전기이론 승강기제어이론 배관배선공사 자동제어시스템유지정비 구동장치유지정비 현장 제어기기 운영 제어시스템점검 유공압제어 계측장비활용유지정비	고졸	전기과	전기기능장	정규직
박삼진	71.08.13	현장 계기류 유지정비 현장제어반유지정비 유공압제어 자동제어시스템유지정비 구동장치유지정비 현장 제어기기 운영 제어시스템점검 계측장비활용유지정비	전문대졸업	전자과	전기기능장	정규직
고미애	70.06.21.	NCS소양교과 중앙감시반유지정비 현장제어반유지정비	석사 졸업	전기전자 (교육학)	직업능력개발 훈련교사자격증 (통신/전자/전기)	정규직
김용국	68.11.09	배관배선공사 전기이론	대학교졸업		전기산업기사	정규직
정종덕	57.02.10	자동제어 대상설비 확인 계측장비활용유지정비	대학교졸업	전자공학	직업능력개발 훈련교사자격증 (전기)	위촉
김광택	66.03.20.	제어시스템 점검	박사 졸업	전자공학	호남대학교 전자광공학과 학과장	위촉
박홍주	81.01.07	CAD 도면작성	대학교 졸업	기계설계공학	직업능력개발 훈련교사자격증 (기계제도/가공)	위촉
※ 근무형태는 채용(정규직/시간제), 위촉으로 구분 ※ 자격요건 해당여부는 집체훈련은「근로자직업능력 개발법 시행령」제27조, 원격훈련은 [별표1]의 해당 항목을 기재
3. 원격훈련과정 주요 내용(원격훈련 및 원격훈련을 포함한 혼합훈련만 기재)
해당사항 없음

훈련과정의 적정성

1. 지역⋅산업 맞춤형 인력양성 사업 목적 및 협약기업 수요와의 부합

○ 지역위원회 수요조사 결과(표)*

• 조사개요

구 분	내 용
조사지역	∘ 광주지역
조사대상	∘ 조사기준일(2016년 6월 1일) 현재 광주지역 고용보험가입사업장 대상 ∘ 상시근로자 5~299인 사업체
조사산업	∘ 표준산업분류 중분류 기준 43개 업종(본 조사분석 時 23개 업종으로 통합)
표본 수	∘ 1,370개
모집단 수	∘ 8,533개
표본추출	∘ 업종 및 종사자 규모에 따른 층화표본추출
조사방법	∘ 사업체 방문 1:1 면접조사 ∘ CAPI 방식과 PAPI 방식 혼용
응답대상	∘ 사업체 인사부서장 및 현업․기술부서장
조사기간	∘ 2016년 6 ~ 8월

[16년도 정기수요조사 광주지역 훈련수요조사결과보고서 2016. 10.18.]

○ 정량 수요조사 결과

◦ 광주지역 양성훈련 수요 추정 방식을 이용하여 광주지역 신규인력 양성훈련 수요를 추정한 결과, 양성훈련 수요는 총 4,495명으로 나타남

◦ 양성훈련 필요인원이 가장 많은 직종은 기계관련직(1,014명), 전기, 전자관련직(1,012명), 보건 및 의료관련직(906명) 등으로 나타남

<표 15> KECO 중분류(2자리) 기준 양성훈련 수요 추정

	채용 예정인원	양성훈련 수요
		① 양성훈련 수요	② 훈련 탈락률을 반영한 훈련수요	③ 목표 채용율을 반영한 최종 훈련수요
	(명)	(명)	(명)	(명)
[전 체]	10,182	3,128	3,746	4,495
18 섬유 및 의복 관련직	195	195	217	260
19 전기전자 관련직	818	670	843	1,012
20 정보통신 관련직	132	98	124	149

<표 Ⅲ-> KECO 소분류(3자리) 기준 양성훈련 수요 추정(광주지역 기준)

	채용 예정인원	실제 채용인원	신규 취업자 중 훈련 경험자 비중	양성훈련 수요
				① 양성 훈련 수요	② 훈련 탈락률을 반영한 훈련수요	③ 목표 채용율을 반영한 최종 훈련수요
	명	명	%	명	명	명
19 전기, 전자 관련직	818	428		670	843	1,012
191 전기 및 전자공학 기술자,연구원 및 시험원	0	11	100.0%	0	0	0
192 전공	72	71	100.0%	72	91	109
193 전기, 전자기기 설치 및 수리원	58	2	100.0%	58	73	88
195 전기 및 전자설비 조작원	64	21	100.0%	64	81	97
196 전기/전자 부품 및 제품 제조기계 조작원	404	170	73.4%	297	374	449
197 전기/전자 부품 및 제품 조립원	220	153	81.5%	179	225	270

○ 정성 수요조사(FGI) 전기전자업종

· 8개 대표산업의 관련기업체 대표 또는 부서장 대상 2차에 걸친 심층인터뷰 실시

<표 17> 정성수요조사 요약

업종	훈련 필요 분야
가전	양성훈련	기계 관련직 - 사출기 조건을 맞추는 사출성형기조작원 관련 교육, 원격제어장치 조작원, 자동화과정에서 전기 PLC 제어 관련 교육
광전자	양성훈련	전기전자관련직 - 전자기기 설치, 수리 관련 교육, 3D 캐드나 전기회로 관련 교육, 폴리싱머신 연마가공기능인력양성 관련 교육 기타 - 작업 공정의 자동화로 PCB 관련 SMT, 자동화 설비가동인력, PCB 현미경 검사, 장비 검사인력, PCB 유지를 위한 손납땜(soldering) 교육
에너지	양성훈련	전기전자관련직 - 연료전지 관련하여 전기, 전자 배터리 관리시스템 BMS 또는 응용 분야 교육(배터리 응용, ESS(Energy storage system)활용실무, ESS유지관리), 기계설비, 전기기술인력 관련 교육, 전기설비시공, 운용실무 과정 교육, 신재생발전 유지관리 실무과정, 캐드 관련 교육(디자인융합전기캐드) 기타 - 산업용 드론과 관련하여 프라잉컨트롤, 드론 소프트웨어 개발자 교육(드론의 경우 한전의 전력망 감시와 케이블 포설(cable installation)시에도 활용되고 있었음. 또한 태양광 풍력 유지보수 등 활용분야가 많음)

○ 지역산업 맞춤형 인력양성 과정 개발을 위한 자체 수요조사

자체 수요조사 실시

∎일시 : 2017. 8. 23 ~ 2017. 9. 30

∎조사내용:

- 인력채용 계획(채용직종, 채용규모 등)

- 산학협력을 통한 인력 채용 예상 계획

- 기업이 필요로 하는 교육훈련과정이나 교과목(NCS 교과목 포함)

∎조사방법 : 표준화된 설문지를 이용한 방문조사

∎조사인원 : 에너지융합학부 교사

∎조사대상 : 협약기업 내 2개 직종산업 대상

- 신재생에너지발전설비 자동제어 및 시공업 탑인프라 외 8업체

- 전기전자 설비, 시공 및 관리업 (주)천일전기 외 18업체

∎ 해당 업종 내 협력업체 내 표본 26개 사업체를 대상으로 정량수요조사 실시

산업체(지역) 수요 교과 편성을 위한 계획(NCS교과목 포함)

연번	편성교과	지역 및 자체 수요조사 훈련필요 분야	비고
1	전기자동제어 (PLC프로그램개발)	(주)서진산전 자동제어시스템에는 필수적으로 PLC프로그램을 개발하여 내장하므로 기술 인력이 필요 함.	지역인자위조사
2	전기자동제어유지보수	두리전기(주) 자동화 생산 라인이나 자동화시설에는 유지보수(정비) 인력을 필요로 하고 있음.	지역인자위조사
3	전기시설, 승강기유지보수	(주)세종종합관리 건축물 관리에 있어서 전기시설물 안전관리 및 승강기 유지보수를 할 수 있는 인력이 필요함.	자체조사
4	전기자동제어유지보수	태일자동제어(주) 자동화시스템을 유지하기위해서는 자동제어유지보수할 수 있는 기술자가 필요함.	자체조사

Ⅰ. 훈련개요

1. 훈련과정명 : 스마트자동화제어

2. 훈련기간(시간) : 10개월(1,400시간)

3. 훈련수준 : 3수준

4. 훈련대상자(선수능력) : 전기자동제어기술을 이용하여 자동제어기기 분야 숙련공으로 입직을 희망하는 자로서 사전학습이나, 직무와 관련한 전기공학적 사전학습 경험이 요구됨.

5. 훈련목표 : 자동제어에 관련된 전기설비를 최적상태로 유지운전하여 고장이나 사고를 사전에 방지하기 위한 기술을 구사하고 유무의적 고장 및 사고현장에 대한 진단을 행하여 정상운행이 되도록 유지보수를 수행할 수 있다.

6. 훈련편성 총괄표

가. NCS 소양교과(직업기초능력) : 100시간

교과목	하위영역	훈련시간
수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석능력, 도표작성능력	50
정보능력	컴퓨터 활용능력, 정보처리능력	50

나. NCS 전공교과 : 1,100시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	훈련시간
자동제어 대상설비 확인	1901080302_14v2	자동제어 대상설비 확인	45
자동제어반 유지정비	1901080311_16v3	중앙 제어감시반 유지정비	75
	1901080312_16v3	현장 제어반 유지정비	75
현장계기류 유지정비	1901080306_16v3	현장계기류 유지정비	90
계측장비 활용 유지정비	1901080305_14v2	계측장비 활용 유지정비	90
구동장치 유지정비	1901080307_14v2	구동장치 유지정비	90
자동제어시스템 유지정비	1901080309_16v3	자동제어시스템 유지정비	45
현장 제어기기 운영	1901080404_14v2	현장 제어기기 운영	90
제어시스템 점검	1901080405_14v2	제어시스템 점검	60
공유압제어	1503010216_16v4	유압제어	50
	1503010215_16v4	공기압제어	50
PLC제어 프로그램 개발	1503010212_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	90
	1503010210_14v3	PLC제어 프로그램 테스트	60
배관, 배선공사	1901070116_16v3	배관공사	120
	1901070117_16v3	배선공사	70
계			1,100

다. 비 NCS 교과 : 200시간

교과목	하위영역	훈련시간
승강기제어이론	승강기개론, 승강기보수, 기계,전기,기초이론, 안전관리	30
전기이론	전기기초이론, 전기기기, 전기설비	70
CAD 도면작성	2D도면작성, 3D형상모델링작업	100
계		200

7. 훈련 이수체계도

6수준

부장

제어시스템

품질관리

내선공사계획

내선공사검사

제어프로세스분석

5수준

과장

자동제어시스템 분석

자동제어도면 분석

자동제어시스템 고장진단

제어시스템 운영관리

제어시스템 안전관리

수변전설비

공사준비

배전반설비공사

보호장치공사

수변전설비검사

접지설비공사

피뢰설비공사

발전기설비공사

무정전전원(UPS)설비공사

축전지설비공사

제어감시설비공사

신재생에너지전기공사

기계시스템 분석

기계시스템

제어방식결정

4수준

대리

자동제어시스템 유지정비

안전관리

HMI운영

제어시스템 이상원인 분석

내선공사견적

접지피뢰설비공사

전식방지설비공사

제어프로그램구조설계

PC제어프로그램

개발

PLC제어특수모듈

프로그램개발

3수준

주임

계측장비 활용

유지정비

구동장치

유지정비

자동제어시스템

유지정비

제어원리 응용

제어시스템 분석

네트워크 분석

동력제어반공사

동력설비공사

동력설비 시운전

소화활동

설비공사

정보통신설비공사

센서 활용 기술

모터 제어

유압제어

PC제어 프로그램  테스트

HMI 프로그램 개발

기계시스템 운용  파라미터 최적화

2수준

사원

자동제어

대상설비확인

중앙제어감시반

유지정비

현장 제어반

유지정비

현장 계기류

유지정비

현장 제어기기

운영

제어시스템점검

배관공사

배선공사

배관배선공사

조명공사

전열공사

경보설비공사

피난설비공사

공기압 제어

PLC제어기본모듈 프로그램개발

PLC제어프로그램

테스트

CAD

도면작성

승강기

제어이론

전기이론

-

직업기초능력

수준

직종

자동제어시스템

유지정비

자동제어시스템

운영

01내선공사

02기계

소프트웨어개발

비 NCS 교과

※ 해당직종(음영)의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서 제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 훈련과정 운영 로드맵

구분

1학기

2학기

NCS

소양교과

(100H)

정보능력 [50H]

□

수리능력 [50H]

NCS

전공교과

(1,100H)

공기압제어	[31H]
PLC제어기본모듈 프로그램 개발	[46H]
□
자동제어 대상설비 확인	[45H]
중앙 제어감시반 유지정비	[75H]
현장 제어반 유지정비	[75H]
현장계기류 유지정비	[90H]
□
배관공사	[107H]
배선공사	[70H]

현장 제어기기 운영	[90H]
제어시스템 점검	[60H]
□
계측장비 활용 유지정비	[90H]
자동제어시스템 유지정비	[45H]
구동장치 유지정비	[90H]
□
유압제어	[50H]
공기압제어	[19H]
PLC제어 프로그램 테스트	[60H]
PLC제어기본모듈 프로그램 개발	[44H]
□
배관공사	[13H]

비 NCS

교과

(20H)

CAD 도면작성 [100H]

□

승강기제어이론 [30H]

□

전기이론 [70H]

○ 훈련시간표                                         ☜ HRD-Net 출력

․ 훈련기간 : 192일 1400시간

시간 일자			1교시		2교시	3교시			4교시		점심		5교시		6교시		7교시		8교시		1일 시간	누적 시간
			09:00 ~09:50		10:00 ~10:50	11:00 ~11:50			12:00 ~12:50		13:00 ~13:40		13:40 ~14:30		14:40 ~15:30		15:40 ~16:30		16:40 ~17:30
2/20	(월)	과목명																				-
		교강사
		교육내용
2/21	(화)	과목명																				-
		교강사
		교육내용
2/22	(수)	과목명																				-
		교강사
		교육내용
2/23	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성						6	6
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업
2/24	(금)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론		승강기 제어이론		8	14
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성		전재성
		교육내용	전기 기초이론		전기 기초이론	수리능력			수리능력				2D도면작업		2D도면작업		승강기 개론		승강기 개론
2/27	(월)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론		승강기 제어이론		8	22
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성		전재성
		교육내용	전기 기초이론		전기 기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		승강기 개론		승강기 개론
2/28	(화)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론		승강기 제어이론		8	30
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성		전재성
		교육내용	전기 기초이론		전기 기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		승강기 개론		승강기 개론
3/1	(수)	과목명																				30
		교강사	삼일절
		교육내용
3/2	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS소양교과			NCS소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론		승강기 제어이론		8	38
		교강사		전재성	전재성		조경기	조경기				박홍주		박홍주		전재성		전재성
		교육내용		전기 기초이론	전기 기초이론		고미애	고미애				2D 도면작업		2D 도면작업		승강기 개론		승강기 개론
3/3	(금)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	46
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		승강기 보수			승강기 보수
3/6	(월)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기제어이론			승강기 제어이론	8	54
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		승강기 보수			승강기 보수
3/7	(화)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	62
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		승강기 보수			승강기보수
3/8	(수)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	70
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		승강 기보수			승강기 보수
3/9	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	78
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		기계,전기기초이론			기계,전기기초이론
3/10	(금)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기제어이론			승강기제어이론	8	86
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		기계,전기기초이론			기계,전기기초이론
3/13	(월)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	94
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		기계,전기기초이론			기계,전기기초이론
3/14	(화)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	102
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		기계,전기기초이론			기계,전기기초이론
3/15	(수)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기제어이론			승강기제어이론	8	110
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기초이론		전기기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		안전관리			안전관리
3/16	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	118
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기 기초이론		전기 기초이론	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D도면작업		안전관리			안전관리
3/17	(금)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		승강기 제어이론			승강기 제어이론	8	126
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		안전관리			안전관리
3/20	(월)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	134
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D도면작업		2D도면작업		배선공사			배선공사
3/21	(화)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	142
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		배선공사			배선공사
3/22	(수)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	150
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		배선공사			배선공사
3/23	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	158
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		배선공사			배선공사
3/24	(금)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	166
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		배선공사			배선공사
3/27	(월)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	174
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D도면작업		2D도면작업		배선공사			배선공사
3/28	(화)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	182
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D도면작업		2D 도면작업		배선공사			배선공사
3/29	(수)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	190
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D도면작업		2D 도면작업		배선공사			배선공사
3/30	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	198
		교강사	전재성		전재성	고미애			고미애				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	수리능력			수리능력				2D 도면작업		2D 도면작업		배선공사			배선공사
3/31	(금)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성								5	203
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주
		교육내용	전기기기		전기기기	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업
4/3	(월)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	211
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/4	(화)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	219
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기기기		전기기기	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/5	(수)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	227
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기설비		전기설비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/6	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	235
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기설비		전기설비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/7	(금)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	243
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기설비		전기설비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/10	(월)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD도면작성		CAD도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	251
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기설비		전기설비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/11	(화)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	259
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기설비		전기설비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/12	(수)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	267
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기설비		전기설비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/13	(목)	과목명	전기이론		전기이론	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	275
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	전기설비		전기설비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/14	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	283
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장계기류유지정비		현장계기류유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/17	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	291
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/18	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	299
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/19	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	307
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/20	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	315
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/21	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	323
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/24	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	331
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/25	(화)	과목명	자동제어시스템유지정비		자동제어시스템유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	339
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/26	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	347
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/27	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	355
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장계기류유지정비		현장계기류유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
4/28	(금)	과목명																				355
		교강사	춘계 체육대회
		교육내용
5/1	(월)	과목명																				355
		교강사	근로자의날
		교육내용
5/2	(화)	과목명																				355
		교강사	교직원 체육
		교육내용
5/3	(수)	과목명																				355
		교강사	석가탄신일
		교육내용
5/4	(목)	과목명																				355
		교강사	능력개발의날
		교육내용
5/5	(금)	과목명																				355
		교강사	어린이날
		교육내용
5/8	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	363
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
5/9	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	371
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
5/10	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS 소양교과			NCS 소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	379
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
5/11	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS소양교과			NCS소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	387
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
5/12	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	NCS소양교과			NCS소양교과				CAD 도면작성		CAD 도면작성		배관배선공사			배관배선공사	8	395
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박홍주		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	정보능력			정보능력				3D형상모델링작업		3D형상모델링작업		배선공사			배선공사
5/15	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				CAD 도면작성		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	403
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박홍주		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반유지정비			중앙제어감시반유지정비				3D형상모델링작업		자동제어대상설비확인		배선공사			배선공사
5/16	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	411
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반유지정비			중앙제어감시반유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배선공사			배선공사
5/17	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	419
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반유지정비			중앙제어감시반유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/18	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	427
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반유지정비			중앙제어감시반유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/19	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	435
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반유지정비			중앙제어감시반유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/22	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	443
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/23	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	451
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/24	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	459
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/25	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	467
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/26	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비								5	472
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인
5/29	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	480
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/30	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	488
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
5/31	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	496
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/1	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	504
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/2	(금)	과목명	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	512
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/5	(월)	과목명																				512
		교강사	능력개발의날
		교육내용
6/6	(화)	과목명																				512
		교강사	현충일
		교육내용
6/7	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	520
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/8	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	528
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/9	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	536
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/12	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	544
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/13	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	552
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/14	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	560
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/15	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	568
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/16	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	576
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		정종덕		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		자동제어대상설비확인		배관공사			배관공사
6/19	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	584
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				정종덕		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				자동제어대상설비확인		현장 제어반 유지정비		배관공사			배관공사
6/20	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	592
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사			배관공사
6/21	(수)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	600
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사			배관공사
6/22	(목)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	608
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사			배관공사
6/23	(금)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	616
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사			배관공사
6/26	(월)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	624
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사			배관공사
6/27	(화)	과목명	자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사			배관배선공사	8	632
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성			전재성
		교육내용	현장 계기류 유지정비		현장 계기류 유지정비	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사			배관공사
6/28	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	639
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
6/29	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	646
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
6/30	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비								5	651
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비
7/3	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	658
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/4	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	665
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/5	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	672
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/6	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	679
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			중앙제어감시반 유지정비				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/7	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	686
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	중앙제어감시반 유지정비			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/10	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	693
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/11	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	700
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/12	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	707
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/13	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	714
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/14	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	721
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/17	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	728
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/18	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	735
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/19	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	742
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/20	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	749
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/21	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	756
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/24	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	763
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/25	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	770
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/26	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	777
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/27	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	784
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
7/28	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비								5	789
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비
7/31	(월)	과목명																				789
		교강사	하계방학
		교육내용
8/1	(화)	과목명																				789
		교강사	하계방학
		교육내용
8/2	(수)	과목명																				789
		교강사	하계방학
		교육내용
8/3	(목)	과목명																				789
		교강사	하계방학
		교육내용
8/4	(금)	과목명																				789
		교강사	하계방학
		교육내용
8/7	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	796
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/8	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	803
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/9	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	810
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/10	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	817
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/11	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	824
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/14	(월)	과목명																				824
		교강사	능력개발의날
		교육내용
8/15	(화)	과목명																				824
		교강사	광복절
		교육내용
8/16	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	831
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/17	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	838
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/18	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	845
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/21	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	852
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			공기압 제어				현장 제어반 유지정비		현장 제어반 유지정비		배관공사
8/22	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	859
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	공기압 제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
8/23	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	866
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
8/24	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	873
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
8/25	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비								5	878
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비
8/28	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	885
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템유지정비		자동제어시스템유지정비		배관공사
8/29	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	892
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
8/30	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	899
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
8/31	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	906
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/1	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	913
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/4	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유 압 제어			공유 압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	920
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/5	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	927
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/6	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	934
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/7	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	941
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC제어기본모듈프로그램개발		PLC제어기본모듈프로그램개발	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/8	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	948
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/11	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	955
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/12	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	962
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/13	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	969
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/14	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	976
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/15	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	983
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/18	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	990
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/19	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	997
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/20	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	1,004
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/21	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관배선공사				7	1,011
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				박삼진		박삼진		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		배관공사
9/22	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				배관배선공사		배관배선공사		배관배선공사				7	1,018
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				김용국		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				배관공사		배관공사		배관공사
9/25	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			공유압 제어				배관배선공사		배관배선공사		배관배선공사				7	1,025
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				김용국		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			유압제어				배관공사		배관공사		배관공사
9/26	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	공유압 제어			자동제어시스템유지정비				배관배선공사		배관배선공사		배관배선공사				7	1,032
		교강사	전재성		전재성	조경기			조경기				김용국		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	유압제어			구동장치유지정비				배관공사		배관공사		배관공사
9/27	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				배관배선공사		배관배선공사		배관배선공사				7	1,039
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				김용국		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				배관공사		배관공사		배관공사
9/28	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				배관배선공사		배관배선공사		자동제어시스템 유지정비				7	1,046
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				김용국		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				배관공사		배관공사		계측장비활용 유지정비
9/29	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비								5	1,051
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비
10/2	(월)	과목명																				1,051
		교강사	교직원체육행사
		교육내용
10/3	(화)	과목명																				1,051
		교강사	개천절
		교육내용
10/4	(수)	과목명																				1,051
		교강사	추석
		교육내용
10/5	(목)	과목명																				1,051
		교강사	추석연휴
		교육내용
10/6	(금)	과목명																				1,051
		교강사	대체휴일
		교육내용
10/9	(월)	과목명																				1,051
		교강사	한글날
		교육내용
10/10	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,058
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/11	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,065
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/12	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,072
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/13	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,079
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/16	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,086
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/17	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,093
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/18	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,100
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/19	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,107
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/20	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,114
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비
10/23	(월)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,121
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/24	(화)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,128
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/25	(수)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,135
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용 유지정비
10/26	(목)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,142
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	PLC 프로그램테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/27	(금)	과목명	PLC제어프로그램개발		PLC제어프로그램개발	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비								5	1,147
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕
		교육내용	PLC 프로그램 테스트		PLC 프로그램테스트	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비
10/30	(월)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,154
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
10/31	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,161
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				정종덕		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비
11/1	(수)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템유지정비		자동제어시스템유지정비		자동제어시스템유지정비				7	1,168
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/2	(목)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,175
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비
11/3	(금)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,182
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/6	(월)	과목명	자동제어시스템운영		자동제어시스템운영	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,189
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/7	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,196
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비
11/8	(수)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,203
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/9	(목)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,210
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비
11/10	(금)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템유지정비			자동제어시스템유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,217
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비
11/13	(월)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,224
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비		계측장비활용유지정비
11/14	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,231
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/15	(수)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,238
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/16	(목)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,245
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/17	(금)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,252
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/20	(월)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비		자동제어시스템 유지정비				7	1,259
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비		계측장비활용 유지정비
11/21	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,266
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
11/22	(수)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,273
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
11/23	(목)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,280
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
11/24	(금)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영								5	1,285
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영
11/27	(월)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,292
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
11/28	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,299
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템 점검		제어시스템 점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
11/29	(수)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,306
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
11/30	(목)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,313
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/1	(금)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,320
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/4	(월)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,327
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/5	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 유지정비				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,334
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			구동장치유지정비				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/6	(수)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 유지정비			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,341
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	구동장치유지정비			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/7	(목)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,348
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/8	(금)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,355
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	제어시스템점검		제어시스템점검	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/11	(월)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,362
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	현장제어기기운영		현장제어기기운영	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/12	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,369
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	현장제어기기운영		현장제어기기운영	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/13	(수)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,376
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	현장제어기기운영		현장제어기기운영	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/14	(목)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,383
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	현장제어기기운영		현장제어기기운영	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/15	(금)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,390
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	현장제어기기운영		현장제어기기운영	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/18	(월)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영			자동제어시스템 운영				자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영				7	1,397
		교강사	전재성		전재성	박삼진			박삼진				전재성		전재성		전재성
		교육내용	현장제어기기운영		현장제어기기운영	현장제어기기운영			현장제어기기운영				현장제어기기운영		현장제어기기운영		현장제어기기운영
12/19	(화)	과목명	자동제어시스템 운영		자동제어시스템 운영	자동제어시스템 운영															3	1,400
		교강사	전재성		전재성	전재성
		교육내용	현장제어기기운영		현장제어기기운영	현장제어기기운영
12/20	(수)	과목명
		교강사	대통령선거
		교육내용
12/21	(목)	과목명
		교강사
		교육내용
계																					192	1,400

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
자동제어 대상설비 확인
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010803 자동제어시스템유지정비			NCS 전공교과		45	전재성, 정종덕
1. 지도목표					2. 훈련교재
공정배관계장도(P&I Diagram)의 구성 및 시스템을 확인하여 공장설비, 산업설비, 건축설비의 자동제어 설비가 안전하고 효율적으로 운영되도록 할 수 있다.					∙자동제어정비 NCS모듈교재
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080302_14v2 자동제어대상설비 확인	40		공정배관계장도 검토하기			15	강의실
				공장설비 확인하기			10	실습실
				산업설비 확인하기			10	컴퓨터실
				건축설비 확인하기			10	컴퓨터실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 공정배관계장도(P&I Diagram)의 구성 및 시스템을 확인하여 공장설비의 자동제어 설비가 안전하고 효율적으로 운영되게 할 수 있다.

ㅇ 공정배관계장도(P&I Diagram)의 구성 및 시스템을 확인하여 산업설비의 자동제어 설비가 안전하고 효율적으로 운영되게 할 수 있다.

ㅇ 공정배관계장도(P&I Diagram)의 구성 및 시스템을 확인하여 건축설비의 자동제어 설비가 안전하고 효율적으로 운영되게 할 수 있다.

지도내용

1. 자동제어 대상설비 확인

∙공정배관계장도 검토하기

∙공장설비 확인하기

∙산업설비 확인하기

∙건축설비 확인하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
∙ CAD프로그램	개	공용	1
∙ 실습용HMI시스템	세트	전용	5
∙ 컴퓨터	대	공용	1
∙ 빔프로젝터	대	공용	-

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
∙ CAD프로그램	개	공용	31
∙ 실습용HMI시스템	세트	전용	15
∙ 컴퓨터	대	공용	31
∙ 빔프로젝터	대	공용	2

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 정종덕		평가일시
교과명 : 자동제어 대상 설비 확인	1901080302_14v2 자동제어 대상설비 확인		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정배관계장도 검토하기	1.1 설비의 공정배관계장도(P&I Diagram)를 통해서 시스템을 확인할 수 있다.
	1.2 단위 기기별 검출부, 조절부, 조작부의 흐름을 확인할 수 있다.
	1.3 시스템별 최종 설정값에 도달 할 수 있는 제어 루프를 구성할 수 있다.
	1.4 설비의 안전에 대한 시스템이 구성 되었는지 확인할 수 있다.
	1.4 설비의 안전에 대한 시스템이 구성 되었는지 확인할 수 있다.
공장설비 확인하기	2.1 공장설비의 공정과 제품생산에 대한 제어루프인지를 확인할 수 있다.
	2.2 프로세스에 대한 선행 제어 요소가 무엇인지 확인할 수 있다.
	2.3 제품생산에 대한 보호 설비를 확인할 수 있다.
	2.4 경보발생시 기기 보호에 시스템은 구성 되었는지 확인할 수 있다.
	2.5 기기일람표, 입출력 일람표, 제어다이어그램, 평면도, 시퀀스를 분석할 수 있다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업설비 확인하기	3.1 프로세스 안정 운전에 대한 시스템을 확인할 수 있다.
	3.2 각 시스템에 대한 루프를 확인할 수 있다.
	3.3 고장 시 안전한 방향으로 동작(Fail safe)에 대한 회로구성을 확인할 수 있다.
	3.4 설비의 2중화에 대한 시스템 구축이 되었는지 확인할 수 있다.
공장설비 확인하기	4.1 건축설비에 대한 공정배관계장도(P&I Diagram) 도면을 확인할 수 있다.
	4.2 건축설비의 기기와 장비의 역할과 기능을 확인할 수 있다.
	4.3 건축설비의 자동제어 설비에 대한 시스템을 확인할 수 있다.
	4.4 건축물에 대한 비상 설비에 대하여 확인할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명				학 과 장	교학처장
자동제어반 유지정비
대상 직종		교과 구분		훈련시간	교수성명
19010803 자동제어시스템유지정비		NCS 전공교과		150	전재성, 조경기
1. 지도목표				2. 훈련교재
자동제어 중앙제어실에 설치된 분산제어기, 직접디지털제어기의 유지정비 및 자동제어 대상별 구역과 단위기기에 설치된 PC 기반 제어기, PLC, 릴레이반의 유지정비 업무를업무를 수행하기 위하여 중앙자동제어반을 유지정비 업무를 수행 할 수 있다.				∙자동제어정비 NCS모듈교재
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간	능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080311_16v3 중앙제어 감시반 유지정비	75	분산제어기(DCS) 유지정비하기			35	컴퓨터실
			직접디지털제어기(DDC) 유지정비하기			40	컴퓨터실
2	1901080312_16v3 현장 제어반 유지정비	75	PC기반 제어반 유지정비 하기			25	컴퓨터실
			PLC반 유지정비하기			25	컴퓨터실
			릴레이반 유지정비하기			25	실습실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

1. 중앙제어 감시반 유지정비

ㅇ 자동제어 대상별 구역과 단위기기에 설치된 분산제어기(DCS)의 유지정비 업무를 수행 할 있다.

ㅇ 자동제어 대상별 구역과 단위기기에 설치된 직접디지털제어기(DDC)의 유지정비 업무를 수행 할 있다.

2. 현장 제어반   유지정비

ㅇ 자동제어 대상별 구역과 단위기기에 설치된 PC기반 제어반의 유지정비 업무를 수행 할 있다.

ㅇ 자동제어 대상별 구역과 단위기기에 설치된  PLC반의 유지정비 업무를 수행 할 있다.

ㅇ 자동제어 대상별 구역과 단위기기에 설치된 릴레이반의 유지정비 업무를 수행 할 있다.

지도내용

1. 자동제어반 유지정비

∙분산제어기(DCS) 유지정비하기

∙직접디지털제어기(DDC) 유지정비하기

∙PC기반 제어반 유지정비 하기

∙PLC반 유지정비하기

∙릴레이반 유지정비하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
∙ 회로시험기	대	공용	5
∙ 절연저항측정기	대	공용	5
∙ 전원 공급 장치	대	공용	5
∙ 신호 발생기	대	공용	5
∙ PLC실험장치	세트	공용	2
∙ 개인용 안전 보호구	개	공용	1
∙ 컴퓨터	대	공용	1
∙ 빔프로젝터	대	공용	-
∙ 자동제어 실험장치	세트	공용	-

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
∙ 회로시험기	대	공용	15
∙ 절연저항측정기	대	공용	10
∙ 전원 공급 장치	대	공용	12
∙ 신호 발생기	대	공용	6
∙ PLC실험장치	세트	공용	15
∙ 개인용 안전 보호구	개	공용	31
∙ 컴퓨터	대	공용	31
∙ 빔프로젝터	대	공용	2
∙ 자동제어 실험장치	세트	공용	15

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 조경기		평가일시
교과명 : 자동제어반 유지정비	1901080311_16v3 중앙 제어 감시반 유지정비 1901080312_16v3 현장 제어반 유지정비		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분산제어기 유지정비하기	1.1 분산제어기(DCS)는 중앙감시 시스템조작을 통해 분산제어용 기기를 유지관리하며 이상시 수동절환 하여 유지정비 업무을 원활하게 수행할 수 있다.
	1.2 분산제어기의 입출력 신호(AI, AO, DI, DO)에 따라 변환기, 조작기를 연결하여 다양한 방식의 제어를 할 수 있다.
	1.3 기기별 제어 계통도와 운전 매뉴얼에 따라 설정 및 조작상태의 결과를 분석 하여 교정 및 유지정비를 할 수 있다.
	1.4 중앙감시시스템과 제어기기간 통신 프로토콜을 분석하고 상호 통신여부를 확인하여 유지정비를 할 수 있다.
	1.5 입출력 기기와 현장 릴레이반의 연결상태를 확인하고 자동 및 수동동작시험에 따라 유지정비를 할 수 있다.
	1.6 DCS와 HMI의 연계성을 파악하여 유지정비에 적용할 수 있다.
직접 디지털제어기 유지정비하기	2.1 직접디지털 제어기(DDC)를 중앙 감시 시스템 프로그램(HMI) 으로 유지관리 하며 이상 시 수동절환 하여 장비동작을 원활하게 수행할 수 있다.
	2.2 직접디지털 제어기의 기기별 입출력 신호(AI, AO, DI, DO)에 따라 변환기, 조작기를 연결하여 다양한 방식의 제어를 할 수 있다.
	2.3 기기별 제어 계통도와 운전 매뉴얼에 따라 운전하고 동작결과 분석을 통하여 교정 및 유지정비를 할 수 있다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
	2.4 중앙감시시스템과 제어기기간 통신 프로토콜을 분석하고 통신여부를 확인하여 운영을 할 수 있다.
	2.5 입출력 기기와 현장 릴레이반의 연결상태를 확인하고 자동 및 수동동작시험에 따라 유지정비를 할 수 있다.
	2.6 DDC와 HMI의 연계성을 파악하여 유지정비에 적용할 수 있다.
PC기반 제어반 유지정비 하기	3.1 자동제어 현장에 두루 분포되어 있는 PC 기반 제어반을 유지관리하며 이상시 수동절환 하여 장비동작을 원활하게 수행할 수 있다.
	3.2 입출력 신호에 따라 변환기, 조작기를 연결하여 다양한 방식의 제어를 할 수 있다.
	3.3 기기별 제어 계통도와 운전 매뉴얼에 따라 설정 및 조작상태의 결과를 분석 하여 교정 및 유지정비를 할 수 있다.
	3.4 중앙감시시스템과 제어기기간 통신 프로토콜을 분석하고 상호 통신여부를 확인하여 유지정비를 할 수 있다.
	3.5 입출력 기기와 현장 릴레이반의 연결상태를 확인하고 자동 및 수동동작시험에 따라 유지정비를 할 수 있다.
PLC반 유지정비하기	4.1 PLC는 중앙 감시 시스템 프로그램(HMI)으로 유지관리하며 이상시 수동절환 하여 장비동작을 원활하게 수행할 수 있다.
	4.2 프로그램로직 제어기의 기기별 입출력 신호(AI, AO, DI, DO)에 따라 변환기, 조작기를 연결하여 다양한 방식의 제어를 할 수 있다.
	4.3 기기별 제어 계통도과 운전 매뉴얼에 따라 설정 및 조작상태의 결과를 분석 하고 교정 및 유지정비를 할 수 있다.
	4.4 프로그램로직 제어기 구성요소인 CPU보드, AI보드, AO보드, DI보드, DO보드의 용도 및 단자별 입출력 신호에 대하여 구분할 수 있다.
	4.5 중앙감시시스템과 제어기기간 통신 프로토콜을 분석하고 상호 통신여부를 확인하여 운영을 할 수 있다.
	4.6 입출력 기기와 현장 릴레이반의 연결상태를 확인하고 자동 및 수동동작시험에 따라 유지정비를 할 수 있다.
	4.7 PLC와 HMI의 연계성을 파악하여 유지정비에 적용할 수 있다.
릴레이반 유지정비하기	5.1 Relay반은 이상시 수동절환 하여 장비동작을 원활하게 수행할 수 있다.
	5.2 기기별 제어 계통도과 운전 매뉴얼에 따라 설정 및 조작상태의 결과를 분석 하고 교정 및 유지정비를 할 수 있다.
	5.3 중앙감시시스템과 제어기기간 통신 프로토콜을 분석하고 상호 통신여부를 확인하여 운영을 할 수 있다.
	5.4 상위 PC 기반 제어기입출력 단자, PLC 반 입 출력 단자와 현장 릴레이반의 연결상태를 확인하고 자동 및 수동동작시험에 따라 유지정비를 할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
현장계기류 유지정비
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010803 자동제어시스템유지정비			NCS 전공교과		90	전재성,박삼진
1. 지도목표					2. 훈련교재
현장에 설치된 다양한 현장계기류가 정확한 기능을 하도록 유지정비 하는 능력을 수행 할 수 있다.					∙NCS모듈교재
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080306_16v3 현장 계기류 유지정비	80		검출기 정비하기			25	실습실
				변환기 정비하기			25	실습실
				분석기 정비하기			20	컴퓨터실
				지시기 정비하기			20	컴퓨터실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 현장에 설치된 다양한 검출기를 유지정비 할 수 있다

ㅇ 현장에 설치된 다양한 변환기를 유지정비 할 수 있다

ㅇ 현장에 설치된 다양한 분석기를 유지정비 할 수 있다

ㅇ 현장에 설치된 다양한 지시기를 유지정비 할 수 있다

지도내용

1. 현장 계기류 유지정비

∙검출기 정비하기

∙변환기 정비하기

∙분석기 정비하기

∙지시기 정비하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리 할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝트	대	공용	-
• 오실로 스코프	대	공용	3
• 회로시험기	대	공용	3
• 전원 공급 장치	대	공용	3
• 신호 발생기	대	공용	3

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 컴퓨터	대	공용	31
• 빔 프로젝트	대	공용	2
• 오실로 스코프	대	공용	31
• 회로시험기	대	공용	31
• 전원 공급 장치	대	공용	12
• 신호 발생기	대	공용	6

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 전재성		평가일시
교과명 : 현장계기류 유지정비	1901080306_16v3 현장 계기류 유지정비		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
검출기 정비하기	1.1 계기류의 설치위치 및 연결상태에 따라 동작상태, 오류, 편차, 이상신호 여부를 판단할 수 있다.
	1.2 출력 특성에 따라 변환기를 선정하고 기기별 결선을 할 수 있다.
	1.3 실제값과 측정값의 편차에 따른 값을 조정하거나 교체할 수 있다.
	1.4 조정 또는 보수 교체시 연동제어 신호를 고려하여 작업할 수 있다.
	1.5 검출 신호 변환기의 출력 특성커브인 스팬(Span), 제로(Zero)점을 교정할 수 있다.
	1.6 검출기 응답특성을 확인할 수 있다.
변환기 정비하기	2.1 계측된 정보를 전기전자 신호로 변환 출력시 특성커브를 고려하여 변환 편차를 최소화할 수 있다.
	2.2 신호 종류별 변환기와 회로 보호기를 제어기에 연결 후 정상 상태를 확인할 수 있다.
	2.3 변환 신호를 각종기기에 연결하여 회전변환, 직선변환 등의 기계적 체결 및 해체를 할 수 있다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
	2.4 변환기 종류에 따른 특성을 확인하여 정비에 적용할 수 있다.
	2.5 변환기 응답특성을 확인할 수 있다.
분석기 정비하기	3.1 계측, 표시, 설정에 따른 정상적인 출력과 이상출력을 분석하여 정비할 수 있다.
	3.2 측정물질의 특성에 따라 분석기를 연결 및 해체할 수 있다.
	3.3 분석된 데이터에 의해 동작기록을 저장하고 편차, 오동작에 대한 유지관리 매뉴얼을 확보하여 긴급 대처할 수 있다.
	3.4 설치환경에 따라 편차가 최소화 되도록 설치조정 할 수 있다.
지시기 정비하기	4.1 현재 측정된 값을 표시하는 장치로서의 신뢰성 정도를 평가할 수 있다.
	4.2 지시계기, 램프류, 경고장치 등의 실제값과 지시값의 편차를 최소화하기 위하여 조정, 교체할 수 있다.
	4.3 계측 장비의 제어 특성에 따라 아날로그방식과 디지털 지시방식으로 분류하여 선택할 수 있다.
	4.4 지시기의 오차를 줄이기 위해 진동, 누수 등에 주의하여 정비할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
구동장치 유지정비
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010803 자동제어시스템유지정비			NCS 전공교과		90	조경기, 박삼진
1. 지도목표					2. 훈련교재
제어신호에 따라 구동장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 할 수 있다.					∙NCS모듈교재
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080307_14v2 구동장치유지정비	90		공기식 구동장치 정비하기			25	실습실
				전기식 구동장치 정비하기			25	실습실
				유압식 구동장치 정비하기			20	실습실
				구동체결 장치 정비하기			20	실습실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 공기식 구동장치, 전기식 구동장치, 유압식 구동장치, 구동체결 장치 등 설비의 최종 현장에 위치하여 여기에 연결되는 각종 모터, 밸브, 댐퍼 등이 설비 운전 목표에 따라 최적화 작동 될 수 있도록 할 수 있다.

ㅇ 구동장치 및 구동체결 장치를 유지정비 할 수 있다.

지도내용

1. 구동장치 유지정비

∙공기식 구동장치 정비하기

∙전기식 구동장치 정비하기

∙유압식 구동장치 정비하기

∙구동체결 장치 정비하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 회로시험기	대	공용	5
• 오실로 스코프	대	공용	5
• 신호발생기	대	공용	5
• 에어컴프레셔	대	공용	-
• 레귤레이터	대	공용	5
• 유압발생기	대	공용	-
• 자동제어 실험장치	세트	공용	-
• 컴퓨터	대	공용	-
• 빔프로젝터	대	공용	-

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 회로시험기	대	공용	15
• 오실로 스코프	대	공용	6
• 신호발생기	대	공용	6
• 에어컴프레셔	대	공용	2
• 레귤레이터	대	공용	6
• 유압발생기	대	공용	2
• 자동제어 실험장치	세트	공용	15
• 컴퓨터	대	공용	31
• 빔프로젝터	대	공용	2

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 전재성		평가일시
교과명 : 구동장치 유지정비	1901080307_14v2 구동장치 유지정비		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기식 구동장치 정비하기	1.1 공기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.
	1.2 공기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무 판단을 할 수 있다.
	1.3 제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.
	1.4 구동장치의 각종 부속설비의 기능 및 특성을 활용할 수 있다.
	1.5 정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.
전기식 구동장치 정비하기	2.1 전기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.
	2.2 전기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
	2.3 제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.
	2.4 구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.
	2.5 정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압식 구동장치 정비하기	3.1 유압식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.
	3.2 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
	3.3 제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.
	3.4 유압식 구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.
	3.5 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.
구동체결 장치 정비하기	4.1 구동신호에 따라 공정이 요구되는 기계적 운동으로 변환 될 수 있도록 구동체결장치를 연결, 조정할 수 있다.
	4.2 신호별 회전운동을 상하운동으로 변환하는 링케이지의 변환범위를 설정할 수 있다.
	4.3 댐퍼축에 연결된 볼 조인트의 회전각도를 고려하여 길이를 조정할 수 있다.
	4.4 안전동작과 사고 방지를 위해 구동장치와 리미트 스위치를 분해 점검, 조립해체, 조정 주유등을 할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
계측장비 활용 유지정비
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010803 자동제어시스템유지정비			NCS 전공교과		90	전재성,정종덕
1. 지도목표					2. 훈련교재
현장계기류의 기능확인, 검교정, 관리를 위하여 계측장비를 효율적으로 사용 할 수 있다.					∙NCS모듈교재
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080305_14v2 계측장비 활용 유지정비	90		계측장비 검교정 관리하기			20	컴퓨터실
				계측장비 관리하기			20	컴퓨터실
				계측장비 기능 확인하기			20	실습실
				계측장비 활용하기			30	실습실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 현장 계기류의 기능을 확인하여 사용할 수 있다.

ㅇ 검교정, 관리를 위하여 계측장비를 효율적으로 사용할 수 있다.

지도내용

1. 제어기기 선정

∙계측장비 검교정 관리하기

∙계측장비 관리하기

∙계측장비 기능 확인하기

∙계측장비 활용하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 개별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 전재성		평가일시
교과명 : 계측장비 활용 유지정비	1901080305_14v2 계측장비 활용 유지정비		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계측장비 검교정 관리하기	1.1 검교정 기준에 따라 계측장비 별 검교정 주기 설정 및 실시 계획을 수립할 수 있다.
	1.2 법정검사 설비에 활용되는 계측장비용 별도 검사기기 등록대장을 작성 운용할 수 있다.
	1.3 계측장비의 교정에 대한 검교정 관리 법정제도, 운용규정을 확인할 수 있다.
	1.4 계측장비의 정밀 정확도, 안전성, 사용목적, 환경을 고려하여 허용오차범위를 검교정 기준으로 설정할 수 있다.
계측장비 관리하기	2.1 계측장비별 특성을 확인하여 관리 절차서를 작성할 수 있다.
	2.2 계측장비 관리 절차서에 따라 계측장비를 관리할 수 있다.
	2.3 계측장비 보관특성에 따라 관리할 수 있다.
	2.4 측정 기록된 데이터를 관리 활용할 수 있다.

계측장비 기능 확인하기	3.1 장비 신규도입에 따른 제작사 매뉴얼을 확인하고 사용할 수 있다.
	3.2 신규장비 및 보유 장비운영을 위한 정기적인 매뉴얼 교육계획을 수립할 수 있다.
	3.3 계측장비별 매뉴얼을 확인하여 장비 특성에 따라 사용할 수 있다.
	3.4 사용하기 어려운 특정 장비운영을 위해서 제작사에 기술지원을 요청할 수 있다.
계측장비 활용하기	4.1 계측장비 기능을 확인하여 정비 종류별 적정 계측장비를 선택을 할 수 있다.
	4.2 장비운용계획에 따라 신 장비 도입 및 기술인력 운용계획을 수립할 수 있다.
	4.3 장비의 상태에 따라 불용처리, 관리전환 등을 장비관리 절차서에 반영할 수 있다.
	4.4 장비의 운용 계획에 따른 장비 및 공기구, 소모성 부품에 대한 장비운용 필요 소요예산을 수립할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
자동제어시스템유지정비
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010803 자동제어시스템유지정비			NCS 전공교과		45	전재성, 박삼진
1. 지도목표					2. 훈련교재
제어기기 및 제어 시스템을 정상적으로 작동 할 수 있도록 주기적인 점검, 예방정비, 고장복구, 설비개선을 지속적으로 수행하여 기기의 신뢰도와 성능을 최상의 상태로 유지정비 하는업무를 수행 할 수 있다.					∙NCS모듈
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080309_16v3 자동제어시스템 유지정비	45		예방정비하기			15	실습실
				주기별 점검관리하기			10	컴퓨터실
				정비이력 관리하기			10	컴퓨터실
				사후보전 관리하기			10	컴퓨터실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 제어기기 및 제어 시스템을 정상적으로 작동 할 수 있도록 주기적인 점검, 예방정비 할 수 있다.

ㅇ 주기적인 점검, 예방정비, 고장복구, 설비개선을 지속적으로 수행하여 기기의 신뢰도와 성능을 최상의 상태로 유지정비 할 수 있다.

지도내용

1. 자동제어시스템 유지정비

∙예방정비하기

∙주기별 점검관리하기

∙정비이력 관리하기

∙사후보전 관리하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1명
• 빔 프로젝트	대	공용	-
• 문서작성프로그램	본	공용	1명

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 컴퓨터	대	공용	31
• 빔 프로젝트	대	공용	2
• 문서작성프로그램	본	공용	31

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 박삼진		평가일시
교과명 : 자동제어시스템 유지정비	1901080309_16v3 자동제어시스템 유지정비		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
예방정비 하기	1.1 자동제어기기의 동작 상태와 기기 정비 이력사항을 분석하여 예방정비 계획을 수립할 수 있다.
	1.2 기기별 설비별로 분류하여 정비 절차서를 작성 운영하고 수정 보완할 수 있다.
	1.3 기기 정비 등급, 정비 주기 등을 고려하여 세부 예방 정비 계획서를 작성할 수 있다.
	1.4 특수 분야의 제어기기는 제작사의 전문 기술진을 활용하여 관리할 수 있다.
	1.5 정비에 필요한 각종 도면, 소요자재, 장비 및 특수 공구를 확보할 수 있다.
	1.6 정비 관리 지침에 따라 정비 결과를 기록 유지 하여 사후 관련 업무에 반영할 수 있다.
주기별 점검관리 하기	2.1 자동제어대상 기기별로 정비 이력 사항, 기기의 동작 상태를 확인하여 정비 주기를 설정할 수 있다.
	2.2 점검 주기는 고장 빈도, 기기의 특성을 고려하여 일일, 주간, 월간, 년차 점검 등 점검 계획서를 수립할 수 있다.
	2.3 점검 결과에 따라 기준치를 벗어나는 경우 정비 계획에 반영 하여 교체하거나 설비 개선을 할 수 있다.
	2.4 특수한 전자제어 기기는 제작사의 매뉴얼에 따라 점검 하고 소요 예비품을 확보할 수 있다.
	2.5 제어 계통의 정상 작동 여부, 제어기기의 점검결과를 기록, 유지, 보존할 수 있다.

정비이력 관리하기	3.1 자동제어 설비를 기능별로 분류하여 점검 및 정비 이력 사항을 기록 관리할 수 있다.
	3.2 정비 계획서에 따라 설비별, 공정별로 제어기기 정비 이력 사항을 관리할 수 있다.
	3.3 정비계획에 따라 경상예방 정비사항과 년차 중점 정비 사항을 분리하여 정비 이력을 관리할 수 있다.
	3.4 설비 운전 상태 및 정비 이력 사항등을 분석 하여 중장기 정비 계획서를 작성할 수 있다.
	3.5 정비 이력 사항을 확인 하여 소요 되는 예비품을 확보할 수 있다.
사후보전 관리하기	4.1 정비 계획에 따라 정비 방법 및 정비 수단으로 구분 하여 사후 보전 관리를 할 수 있다.
	4.2 제어기기 정비 방법은 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)으로 분류 하여 신속하게 고장 개소를 복구할 수 있다.
	4.3 제어 설비의 정비 수단은 자체 정비, 위탁 정비, 제작사 정비 등으로 나누어 진행하여 복구할 수 있다.
	4.4 제어 시스템의 운전 데이터 및 정비 이력 내용을 확인 하고 기기의 열화도 진단을 시행하여 기기의 수명을 연장할 수 있다.
	4.5 제어 대상 기기의 소요 예비품 확보, 설비 개선을 시행 하여 성능 유지 및 신뢰도 향상을 기할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
현장제어기기 운영
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010804 자동제어시스템운영			NCS 전공교과		90	전재성, 박삼진
1. 지도목표					2. 훈련교재
현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써, 제어대상 설비를 안정적으로 운용 할 수 있다.					∙NCS모듈교재
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080404_14v2 현장 제어기기 운영	90		현장계측기 운영하기			25	실습실
				입․출력장치 운영하기			25	실습실
				전송기 운영하기			20	실습실
				구동기 운영하기			20	실습실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 현장 제어기기의 특성을 파악 할 수 있다

ㅇ 현장 제어기기를 설정 할 수 있다

ㅇ 제어대상 설비를 안정적으로 운용 할 수 있다.

지도내용

1. 현장제어기기 운영

∙현장계측기 운영하기

∙입․출력장치 운영하기

∙전송기 운영하기

∙구동기 운영하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 디지털멀티미터	대	공용	2
• 랩유니트	세트	공용	2
• 컴퓨터	대	공용	-
• 빔프로젝터	대	공용	-

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 디지털멀티미터	대	공용	15
• 랩유니트	세트	공용	18
• 컴퓨터	대	공용	31
• 빔프로젝터	대	공용	2

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 전재성		평가일시
교과명 : 현장제어기기 운영	1901080404_14v2 현장제어기기 운영		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장계측기 운영하기	1.1 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
	1.2 온도 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.
	1.3 압력 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.
	1.4 유량 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.
	1.5 액위 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.
	1.6 진동 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.
입․출력장치 운영하기	2.1 입․출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
	2.2 입․출력리스트(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.
	2.3 해당 입․출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입․출력장치와 구성을 파악하고 활용할 수 있다.
	2.4 입․출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.

전송기 운영하기	3.1 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.
	3.2 전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.
	3.3 전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.
	3.4 전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.
구동기 운영하기	4.1 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.
	4.2 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.
	4.3 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.
	4.4 간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
제어시스템 점검
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010804 자동제어시스템운영			NCS 전공교과		60	전재성, 박삼진
1. 지도목표					2. 훈련교재
제어설비의 운전상태를 점검하여, 이상유무를 사전에 인지하고 고장을 예방하여 시스템을 안정적으로 운영 할 수 있다.					∙ NCS 모듈교재
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1901080405_14v2 제어시스템 점검	60		기기동작 시험하기			20	실습실
				자동제어루프 시험하기			20	실습실
				운전상태 확인하기			10	실습실
				시운전 하기			10	실습실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 제어설비의 운전상태를 점검 할 수 있다.이상유무를 사전에 인지하고 고장을 예방하여 시스템을 안정적으로 운영 할 있다.

ㅇ 이상유무를 사전에 인지하고 고장을 예방 할 수 있다.

ㅇ 시스템을 안정적으로 운영 할 있다.

지도내용

1. 제어시스템 점검

∙기기동작 시험하기

∙자동제어루프 시험하기

∙운전상태 확인하기

∙시운전 하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 신호 발생기	대	공용	5
• 계측기 (디지털멀티미터,클램프미터)	대	공용	5
• 자동제어 실험장치	세트	공용	-

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 신호 발생기	대	공용	6
• 계측기 (디지털멀티미터,클램프미터)	대	공용	12
• 자동제어 실험장치	세트	공용	15

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 전재성		평가일시
교과명 : 현장제어기기 운영	1901080405_14v2 제어시스템 점검		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기기동작 시험하기	1.1 해당기기의 매뉴얼에 따라 설치된 기기의 정상동작 여부를 판단할 수 있다.
	1.2 측정장비를 이용하여 각종 계기의 이상유무를 판단할 수 있다.
	1.3 주요 제어기기의 주기적인 동작 시험을 통하여 안정적인 운용을 할 수 있다.
	1.4 예비기의 주기적인 운전 시험을 통하여 비상상황에 대처할 수 있다.
자동제어 루프 시험하기	2.1 신호의 종류에 따라서 신호발생기로 정확한 신호를 입력하여 제어기기가 목표값을 출력, 추종하는지 확인할 수 있다.
	2.2 제어도면을 통하여 정확한 테스트 위치를 확인할 수 있다.
	2.3 신호발생기로 비정상 값을 입력하여 설정된 동작이 일어나는지 확인할 수 있다.
	2.4 주요 자동제어루프 시험절차를 파악하고 주기적인 시험을 할 수 있다.

운전상태 확인하기	3.1 공정을 확인하고 연속운전에 따른 변화를 파악할 수 있다.
	3.2 주요설비의 정상상태 값을 알고 이상 유무를 판별할 수 있다.
	3.3 취약설비의 운전상태를 주기적으로 확인하여 이상 징후를 파악할 수 있다.
	3.4 사각지역의 설비를 주기적으로 점검하여 문제점을 예방할 수 있다.
시운전 하기	4.1 전체적인 공정을 분석하고 단위 공정별 운전을 할 수 있다.
	4.2 단위공정 별 운전 후, 전체공정 운전을 할 수 있다.
	4.3 정비내용을 확인하고 시운전시 동작이 정상적으로 이루어지는지 판단할 수 있다.
	4.4 단위기기와 종합 시운전 절차를 파악하여 효율적인 시운전을 할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
PLC제어프로그램개발
대상 직종		교과 구분			훈련시간	교수성명
15030102 기계소프트웨어개발		NCS 전공교과			150	전재성, 박삼진
1. 지도목표					2. 훈련교재
기계소프트웨어는 기계장비 및 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 작성하고, 기계시스템에 설치하여 테스트하고 최적화하는 업무를 할 수 있다.					∙NCS모듈교재 ∙시퀀스제어실기
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위		훈련시간	능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어기본모듈 프로그램개발		90	PLC 기본 프로그래밍 준비하기			20	컴퓨터실
				PLC 기본 프로그래밍하기			20	컴퓨터실
				시뮬레이션하기			20	컴퓨터실
				프로그램 수정 보완하기			30	컴퓨터실
2	1503010212_14v3 PLC제어 프로그램 테스트		60	프로그램 설치하기			30	실습실
				기능 테스트하기			10	실습실
				테스트결과 정리하기			20	강의실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 기계소프트웨어 PLC 기본 프로그래밍을 할 수 있다.

ㅇ 기계소프트웨어 PLC 기본 프로그램 시뮬레이션을 할 수 있다.

ㅇ 기계소프트웨어 PLC 프로그램을 테스트 할 수 있다.

ㅇ 기계소프트웨어 PLC 프로그램 테스트결과를 정리할 수 있다.

지도내용

1. PLC제어기본모듈 프로그램개발

∙PLC 기본 프로그래밍 준비하기      ∙PLC 기본  프로그래밍하기

∙시뮬레이션하기                    ∙프로그램 수정 보완하기

2. PLC제어 프로그램 테스트

∙프로그램 설치하기      ∙기능 테스트하기    ∙테스트결과 정리하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 개별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 포트폴리오

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	2
• 빔프로젝터	대	공용	-
• PLC트레이너	대	공용	2
• MPS트레이너	대	공용	5

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 컴퓨터	대	공용	31
• 빔프로젝터	대	공용	2
• PLC트레이너	대	공용	15
• MPS트레이너	대	공용	15

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 전재성		평가일시
교과명 : PLC제어 프로그램 개발	1503010210_14v3 PLC제어기본모듈 프로그램개발 1503010212_14v3 PLC제어 프로그램 테스트		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	1.1 작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.
	1.2 PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.
	1.3 PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.
	1.4 PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.
PLC 기본 프로그래밍하기	2.1 제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다
	2.2 입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.
	2.3 내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.
	2.4 입출력 배선도를 작성할 수 있다.
	2.5 상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.
	2.6 PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.

시뮬레이션하기	3.1 입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.
	3.2 시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.
	3.3 PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
프로그램 수정 보완하기	4.1 프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.
	4.2 입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.
	4.3 PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.
프로그램 설치하기	5.1 장비 운영 매뉴얼에 의해 PLC 제어에 필요한 설치 프로그램 및 설치 설명서를 확인할 수 있다.
	5.2 설치 프로그램 작성도구에 의해 프로그램의 설치방법 편의성을 검토할 수 있다.
	5.3 프로그램 설치 절차서에 따라 정확하게 설치할 수 있다.
기능 테스트하기	6.1 설치 사양서에 의해 설치 후 프로그램이 정상 작동을 하는지 확인할 수 있어야 한다.
	6.2 PLC 하드웨어 구성에서 입출력 기기들이 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있어야 한다.
	6.3 PLC 프로그램에서 PLC 하드웨어 작동 상황을 모니터링 할 수 있어야 한다.
	6.4 프로그램 오류로 인한 장비의 오작동시 원인을 파악하여 프로그램을 수정할 수 있다.
	6.5 필요공구 리스트에 의해 기능 테스트에 필요한 공구를 확인할 수 있다.
	6.6 이상발생시 트러블슈팅 절차에 따라 이상원인 제거와 복구를 실시할 수 있고 이를 보고서로 정리할 수 있다.
	6.7 운용 검토표 및 매뉴얼에 따라 해당설비의 설정 테스트를 수행할 수 있어야 한다.
테스트결과 정리하기	7.1 테스트 결과를 바탕으로 파라미터 리스트와 성능 체크시트를 작성할 수 있다.
	7.2 최적화에 적용된 파라미터를 통해 해당 기계장비 및 설비를 설정할 수 있다.
	7.3 설비 운용 검토표에 의해 최종적으로 시험성적서를 작성하여 소프트웨어 테스트를 검사 할 수 있다.
	7.4 유지보수에 필요한 PLC관련 데이터를 수집, 정리하고 응급시 조치가능한 대책을 수립할 수 있다.
	7.5 일상점검표와 정기점검표를 작성하고 이를 표준화 할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
공유압제어
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
15030102 기계소프트웨어개발			NCS 전공교과		100	박삼진, 조경기,김광택
1. 지도목표					2. 훈련교재
압축공기 및 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전하는 업무를 할 수 있다.					∙ PH-Lap ∙시퀀스제어실기
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압제어	50		공기압제어 방식 설계하기			20	컴퓨터실
				공기압제어 회로 구성하기			20	컴퓨터실
				시험 운전하기			10	컴퓨터실
2	1503010216_16v4 유압제어	50		유압제어 방식 설계하기			20	컴퓨터실
				유압제어 회로 구성하기			20	컴퓨터실
				시험 운전하기			10	컴퓨터실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전하 할 수 있다.

ㅇ 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전 할 수 있다.

지도내용

1. 공기압제어

∙공기압제어 방식 설계하기      ∙공기압제어 회로 구성하기     ∙시험 운전하기

2. 유압제어

∙유압제어 방식 설계하기        ∙유압제어 회로 구성하기       ∙시험 운전하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 포트폴리오

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 유압트레이너	세트	공용	5
• 공압트레이너	세트	공용	5

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 유압트레이너		공용	2
• 공압트레이너		공용	3

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 박삼진		평가일시
교과명 : 공유압제어	1503010215_16v4 공기압제어 1503010216_16v4 유압제어		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식 설계하기	1.1 공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.
	1.2 시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.
	1.3 선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.
공기압제어 회로 구성하기	2.1 부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.
	2.2 부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.
	2.3 회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.
공기압제어 시험 운전하기	3.1 회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.
	3.2 공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.
	3.3 시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.

유압제어 방식 설계하기	4.1 유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.
	4.2 시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.
	4.3 선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.
유압제어 회로 구성하기	5.1 부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.
	5.2 부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.
	5.3 회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.
유압제어 회로 시험 운전하기	6.1 회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.
	6.2 유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.
	6.3 시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서

교과목명					학 과 장	교학처장
배관배선공사
대상 직종			교과 구분		훈련시간	교수성명
19010701 내선공사			NCS 전공교과		190	전재성, 김용국
1. 지도목표					2. 훈련교재
전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사하는 능력과 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관등 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 배양하여 시운전 및 유지보수 업무를 수행 할 수 있다.					∙NCS모듈교재 ∙시퀀스제어실기
3. 주요 교수계획
연번	능력단위분류번호 능력단위	훈련시간		능력단위 요소명			훈련시간	사용시설	비고
1	배관공사	120		배관 시공하기			60	실습실
				케이블트레이 시공하기			30	실습실
				버스덕트 시공하기			30	실습실
2	배선공사	70		배선 시공하기			40	실습실
				전선접속하기			30	실습실

4. 세부 훈련계획

세부 지도목표

ㅇ 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관 공사를 할 수 있다.

ㅇ 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 레이스웨이 공사를 할 수 있다.

ㅇ 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 케이블트레이, 버스덕트 공사를 할 수 있다.

ㅇ 전기에너지를 조명설비에 필요 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 공사할 수 있다.

ㅇ 전기에너지를 동력설비에 필요 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 공사할 수 있다.

지도내용

1. 배관공사

∙배관 시공하기        ∙케이블트레이 시공하기       ∙버스덕트 시공하기

2. 배선공사

∙배선 시공하기        ∙전선접속하기

교수학습방법

가. 학생들의 학업 성취 및 수준을 고려하여 지도의 내용을 달리할 수 도 있다.

나. 내용은 이해하기 쉽게 정의 및 활용예시, 시뮬레이션을 통해 이해하도록 한다.

다. 조별실습을 중심으로 훈련을 실시한다.

평가방법

가. 평가시점 : 교과목 수업 종료시

나. 평가내용

• 작업 이행에서 안전수칙 이행여부

• 공구 및 장비 활용능력 여부

• 동작상태 여부

다. 평가방법 : 평가자 체크리스트

장비 및 공구

훈련기준 장비

훈련기준 보유장비

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 파이프 머신	대	공용	-
• 벤더	대	공용	5
• 오스터	대	공용	5
• 유압 터미널 압착기	대	공용	-
• 절연저항계	대	공용	10
• 접지저항계	대	공용	10
• 회로시험기	대	공용	2

장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 파이프 머신	대	공용	2
• 벤더	대	공용	6
• 오스터	대	공용	6
• 유압 터미널 압착기	대	공용	1
• 절연저항계	대	공용	6
• 접지저항계	대	공용	6
• 회로시험기	대	공용	15

5. 수행평가서

학습자명 : ( 반, 번)	평가자명(교수자) : 전재성		평가일시
교과명 : 배관배선공사	1901070116_16v3 배관공사 1901070117_16v3 배선공사		1차 :
			2차 :
			3차 :
평가방법 : 체크리스트 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
	성취 수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	1.1 현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.
	1.2 배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.
	1.3 배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.
	1.4 설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.
	1.5 사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.
	1.6 접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.
	1.7 전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.
전선접속하기	2.1 접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.
	2.2 압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.
	2.3 절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.
	2.4 전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.

배관 시공하기	1.1 배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.
	1.2 전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.
	1.3 전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.
	1.4 설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.
	1.5 배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.
	1.6 배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.
	1.7 배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.
케이블트레이 시공하기	2.1 케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.
	2.2 케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.
	2.3 케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적·전기적·방재적으로 완전하게 할 수 있다.
	2.4 케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.
	2.5 케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.
	2.6 케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.
버스덕트 시공하기	3.1 도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.
	3.2 버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적·전기적·방재적으로 완전하게 할 수 있다.
	3.3 버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.
	3.4 버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.
	3.5 전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.

Ⅱ. 교과목별 교수계획서(비 NCS)

교과목명

전기이론

교과구분

이론/실기 구분

훈련시간

교수성명

비 NCS 교과

이론

70

전재성, 박삼진, 김용국

1.지도목표

2.훈련교재

자동화제어, 전기기기, 전기설비등 전기 관계에 대한 지식을 습득하여 관련실무에 활용 할 수 있다.

•전기기능사 필기

3.주요교수계획

연번

주요구성내용

세부 구성 내용

훈련시간

1

전기기초이론

직류회로, 전류의 열작용과 화학작용, 정전기와 콘덴서,

자기의 성질과 전류에의한자기장, 전자력과 전자유도,

교류회로, 3상교류회로

20

2

전기기기

직류기, 동기기, 변압기, 유도전동기, 정류기 및 제어기기

20

3

전기설비

배선재료 및 공구, 옥내배선공사, 전선 및 기계기구의 보안공사

가공인입선 및 배전선 공사, 특수장고 및 전기응용시설 공사

10

4.교수학습방법(해당란에 ○표, 기타는 간략하게 작성)

이론강의	개인별실습	조별실습	기타(간략하게 작성)
○			학습과제를 해결하는데 필요한 지식, 원리, 과정등에 대하여 다양한 시청각(그림이나 도표, 모형) 자료를 활용하거나 생활주변의 예를 들어 설명을 한다.

5.평가방법(해당란에 ○표, 기타는 간략하게 작성)

필답형시험	포트폴리오 (작품집)	사례발표	체크리스트 (수행평가)	기타(간략하게 작성)
○				정기평가(학습태도 및 지필평가)

교과목명

승강기제어이론

교과구분

이론/실기 구분

훈련시간

교수성명

비 NCS 교과

이론

30

전재성, 박삼진

1.지도목표

2.훈련교재

승강기제어, 승강기설치, 승강기보수등 승강기 관계에 대한 지식을 습득하여 관련실무에 활용 할 수 있다.

•승강기 기능사 필기

3.주요교수계획

연번

주요구성내용

세부 구성 내용

훈련시간

1

승강기개론

로프식 엘리베이터 구조, 도어시스템, 승강기의 제어

유압식승강기, 에스컬레이터, 특수승강기, 덤웨이터

10

2

승강기보수

로프식 승강기, 유압식 승강기, 에스컬레이터, 수평보행기

승강기의 검사기준

10

3

기계, 전기 기초이론

승강기 재료의 역학적 성질에 관한 기초

승강기 주요 기계요소별 구조와 원리, 승강기 요소측정

승강기 동력원의 기초전기

승강기 구동기계 기구동작 및 원리

10

4

안전관리

이상 발견 시 조치 및 재해방지

안전점검제도, 기계기구와 설비의 안전

산업안전보건법

4.교수학습방법(해당란에 ○표, 기타는 간략하게 작성)

이론강의	개인별실습	조별실습	기타(간략하게 작성)
○			학습과제를 해결하는데 필요한 지식, 원리, 과정등에 대하여 다양한 시청각(그림이나 도표, 모형) 자료를 활용하거나 생활주변의 예를 들어 설명을 한다.

5.평가방법(해당란에 ○표, 기타는 간략하게 작성)

필답형시험	포트폴리오 (작품집)	사례발표	체크리스트 (수행평가)	기타(간략하게 작성)
○				정기평가(학습태도 및 지필평가)

교과목명

CAD 도면작성

교과구분

이론/실기 구분

훈련시간

교수성명

비 NCS 교과

실기

100

박홍주, 조경기

1.지도목표

2.훈련교재

CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D, 3D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 도면 정보를 도출할 수 있다.

• 김대리 CAD

3.주요교수계획

연번

주요구성내용

세부 구성 내용

훈련시간

1

2D 도면작업

작업환경 준비하기, 도면작성하기

도면출력 및 데이터 관리하기

50

2

3D형상 모델링작업

3D 형상모델링 작업준비하기

3D 형상모델링 작업하기

50

4.교수학습방법(해당란에 ○표, 기타는 간략하게 작성)

이론강의	개인별실습	조별실습	기타(간략하게 작성)
	○		컴퓨터에 설치된 CAD프로그램 매뉴얼에 대해 PPT로 설명 및 시연한 후 학습자가 각각 따라서 실습보고서를 작성하도록 한다.

5.평가방법(해당란에 ○표, 기타는 간략하게 작성)

필답형시험	포트폴리오 (작품집)	사례발표	체크리스트 (수행평가)	기타(간략하게 작성)
			○	정기평가(학습태도 및 지필평가)

5. 해당 훈련과정의 교ㆍ강사, 시설 및 장비의 적정성

① 시설․장비

○ 해당과정 훈련시설․장비 활용계획(2018 )

- 해당 과정을 운영하기 위한 전용 강의실 및 실습실을 운영함으로써 기술의 전문성을 제고하고 식당 및 휴게실을 운영하여 쾌적한 분위기에서 훈련을 받을 수 있도록 하며 기능인으로서의 기본적인 소양과 인성교육을 위하여 강당 및 도서관을 활용한 교양교육을 실시하고 상담실을 적극 활용하여 개인 및 집단간 커뮤니케이션 능력을 향상하여 지역 산업체 수요에 맞는 인력을 양성하도록 한다. 아울러 기숙사 및 방과 후 사용가능한 체력단련장, 탁구장 등을 운영하여 건강한 교육훈련이 이루어질 수 있도록 한다.

- 또한, 고용노동부의 훈련기준에 적합한 실습장비와 소프트웨어, 실습재료 등을 충분히 구비하고 활용함으로써 원활한 교육훈련이 진행되는데 차질이 없도록 하며 훈련에 사용되는 각종 장비와 시설이 최상의 기능을 발휘하도록 장비 유지보수 및 성능향상을 위한 개선을 통해 훈련 효과를 극대화 시키도록 노력한다.

- 훈련시설

연번	시설 구분*	시설명	지원 일자	구축비용		위치	면적 (㎡)	자체/ 임차	수용 인원	기지원/ 지원신청
				정부지원금	자체부담금
1	강의실	801호	2016	12,862,067	-	광주동구 무등로 339	60	자체	30	기지원
2	실습실	802호	2016	27,010,341	-	광주동구 무등로 339	126	자체	30	기지원
3	컴퓨터실	803호	2016	21,436,778	-	광주동구 무등로 339	100	자체	30	기지원

- 훈련장비

연번	장비명	수량	단위	단가	구매/리스비용		설치 장소	자체/ 임차(리스)	내구 연한	기지원/ 지원신청
					정부지원금	자체부담금
1	컴퓨터 셋트	31	대	1,206,480	37,400,880	-	803호	자체	6년	기지원
2	산업용네트워크 서버	3	대	1,450,000	4,350,000	-	803호	자체	6년	기지원
3	네트워크통신카드(NIC)	15	대	381,560	5,723,400	-	802호	자체	6년	기지원
4	빔프로젝터	2	대	1,934,310	1,934,310	-	801,3호	자체	6년	기지원
5	전동스크린	2	대	453,000	906,000	-	803호	자체	6년	기지원
6	AUTO CAD	31	본	625,011	-	19,375,330	802호	자체	3년	기지원
7	HMI(자동제어소프트웨어)	15	대	1,144,660	17,169,900	-	802호	자체	6년	기지원
8	멀티테스터	6	대	363,735	2,182,410	-	802호	자체	6년	기지원
9	신호발생기	3	대	476,950	1,430,850	-	802호	자체	6년	기지원
10	오실로스코프	6	대	964,305	5,785,830	-	802호	자체	6년	기지원
11	장비측정기기	6	대	151,238	907,430	-	802호	자체	6년	기지원
12	전원공급장치	6	대	429,255	2,575,530	-	802호	자체	6년	기지원
13	절연저항계	10	대	65,946	659,460	-	802호	자체	6년	기지원
14	프린터	1	대	3,333,300	3,333,300	-	803호	자체	6년	기지원
15	이론실책상	16	대	273,249	4,371,984	-	801호	자체	6년	기지원
16	전산실의자	31	대	83,000	2,573,000	-	803호	자체	6년	기지원
17	이론실의자	31	대	83,000	2,573,000	-	801호	자체	6년	기지원
18	주문식실습테이블	16	대	1,086,938	17,391,000	-	803호	자체	6년	기지원
19	PLC(MPS) 제어시뮬레이터	15	대	7,293,647	109,404,700	-	803호	자체	6년	기지원
20	MSOffice	31	본	242,792	7,526,550	-	전산실	자체	3년	기지원
21	멀티메타	20	대	-	-	-	501호	자체	6년	해당없음
22	함수발생기	15	대	-	-	-	501호	자체	6년	해당없음
23	파이프 머신	2	대	-	-	-	201호	자체	6년	해당없음
24	벤더	6	대	-	-	-	201호	자체	6년	해당없음
25	오스터	6	대	-	-	-	201호	자체	6년	해당없음
26	유압터미널압착기	1	대	-	-	-	201호	자체	6년	해당없음
27	접지저항계	6	대	-	-	-	501호	자체	6년	해당없음
28	노트북	1	대	2,400,000	2,400,000		803호	자체	6년	기지원
29	PLC(DR20-SU)	31	대	200,000	6,200,000		803호	자체	6년	기지원
30	유압트레이너	2	대	47,690,000	95,380,000		803호	자체	6년	지원신청
31	공압트레이너	2	대	35,435,000	70,870,000		803호	자체	6년	지원신청
32	공압트레이너	1	대	-	-		202호	자체	3년	해당없음
33	PH - Lab	31	개	1,800,000	55,800,000		803호	자체	6년	지원신청

※ 훈련과정에 대한 지원신청 장비 활용방안

장비명	활용 교과목	활용 시수	지원 신청 대수	장비 활용방안
공기압 시뮬레이션 (트레이너)	공유압제어	335H	2	PLC 전용 소프트웨어를 이용하여 프로그램개발하여 PLC를 설치하여 공기압 시뮬레이션에 장비로 사용 자동화설비에 내장되어 있는 프로그램을 DownLoad하여 시뮬레이션하여 설비의 동작 이상 유무을 진단하므로 자동화제어시스템 유지정비 교육에 필수 장비임. 공기압에너지를 이용하여 자동화시스템 가상으로 구현, 수행시켜서 실제 상황에서의 결과를 예측하는 장비임. 가상의 실험으로 비용과 시간을 절감시켜 주며 실제 상황에서는 할 수 없는 가상적인 시험도 할 수 있는 장비임. 모의실험을 함으로써 최적의 설계를 하는데 도움을 줄 수 있는 장비임.
유압시뮬레이션 (트레이너)	공유압제어	335H	2	PLC 전용 소프트웨어를 이용하여 프로그램개발하여 PLC를 설치하여 유압 시뮬레이션에 장비로 사용 자동화설비에 내장되어 있는 프로그램을 DownLoad하여 시뮬레이션하여 설비의 동작 이상 유무을 진단하므로 자동화제어시스템 유지정비 교육에 필수 장비임. 유압에너지를 이용하여 자동화시스템 가상으로 구현, 수행시켜서 실제 상황에서의 결과를 예측하는 장비임. 가상의 실험으로 비용과 시간을 절감시켜 주며 실제 상황에서는 할 수 없는 가상적인 시험도 할 수 있는 장비임. 모의실험을 함으로써 최적의 설계를 하는데 도움을 줄 수 있는 장비임.
PH Lap	구동장치유지정비 공유압제어 PLC프로그램개발	150H	31	공기압제어, 유압제어, 시퀀스제어, PLC제어등을 컴퓨터로 모형화하여 가상으로 수행시켜 보는 소프트웨어 임. 컴퓨터로 모형화하여 가상으로 수행시켜 봄으로써 실제 상황에서의 결과를 예측하여 비용과 시간을 절감시켜 주며 실제 상황에서는 할 수 없는 가상적인 시험도 할 수 있는 소프트웨어 임. 컴퓨터로 모형화하여 가상으로 실험을 함으로써 최적의 설계를 하는데 도움을 줄 수 있는 소프트웨어 임

○ 개설예정 훈련과정에 대한 기존 시설․장비 활용실적

- 훈련시설                                               (단위 : 원, 시간, 명)

구축연도	구축내역	정부지원금	활 용 실 적
			과정횟수	훈련시간	훈련인원
계		61,309,186	1	700	30
2015	강의실,실습실 및 컴퓨터실	61,309,186	1	700	30

※ 훈련과정에 대한 기존시설 활용실적

구축내역	활용과목	활용 시수	활용실적
강의실,실습실 및 컴퓨터실	이론 및 실습	700	․훈련생의 학습 분위기를 개선하여 학습능력을 향상시켜 보다 현장중심의 이론 및 실습으로 학습능률을 높일 수 있는 학습장으로 2015년에 지원을 받아 과정 운영으로 사용함.

- 훈련장비                               (단위 : 원, 명, 시간)

구입연도	장비명	정부지원금	활 용 실 적
			과정횟수	훈련시간	훈련인원
2014	컴퓨터 셋트	37,400,880	3	3,510	30
2014	산업용네트워크 서버	4,350,000	3	810	30
2014	빔프로젝터	1,934,310	2	4,680	30
2014	AUTO CAD	19,371,440	3	1,530	30
2014	MSOffice	7,526,550	3	1,350	30
2014	HMI	4,500,000	3	855	30
2014	레이저프린터	3,333,300	3	270	30
2015	HMI	15,600,000	2	142	30
2015	네트워크통신카드(NIC)	5,723,400	2	136	30
2015	멀티테스터	2,182,410	2	196	30
2015	신호발생기	1,430,850	2	76	30
2015	오실로스코프	5,785,830	2	76	30
2015	장비측정기기	907,430	2	46	30
2015	전원공급장치	2,575,530	2	46	30
2015	절연저항계	659,460	2	46	30
2015	주문식실습테이블	17,391,000	2	240	30
2015	빔프로젝터	2,786,967	2	1,170	30
2015	전동스크린	455,323	2	1,170	30
2015	이론실책상	4,371,984	2	140	30
2015	이론실의자	2,573,000	2	140	30
2015	전산실의자	2,573,000	2	240	30
2015	PLC제어 시뮬레이터	109,404,700	2	240	30
2016	노트북(NT930Z5L-X716)	2,400,000	1	30	26
2016	PLC (XBC-DR20SU)	6,200,00	1	30	26
2017	공압 실습장치	33,767,780	1	100	28
2017	유압 실습장치	45,446,180	1	100	28
2017	PL Lap	51,872,550	1	100	28
	계	386,943,874	55	17,469	796

※ 훈련과정에 대한 기지원 장비의 활용실적

장비명	활용과목	활용시수	지원 신청 대수	활용실적
컴퓨터 셋트	제어시스템 프로젝트 관리/제어반 설계/구동장치 선정/제어기기 선정/현장계기선정/제어공사 설계도서 작성/제어설비 운전조작서 작성/제작준비/자동제어 대상설비 확인/자동제어반 유지정비/자동제어시스템 유지정비/제어원리 응용/제어시스템 분석/네트워크 분석/현장제어기기 운영/HMI운영	1,170	31	자동제어 실습장용으로 주문식 제작하여 PLC와 대상기기를 실습테이블위에 장착하여 각종 단자와 전원부를 이용하는데 있어 학습자가 많은 이동이나 장비를 찾는 시간을 줄여 안전성을 높여 손쉽게 실습을 할 수 있도록 함
전산실의자		120	31
주문식실습테이블(학생용)		120	15
주문식실습테이블(교사용)		120	1
전동스크린		585	2	멀티미디어 매체 활용 학습용
빔프로젝터		585	2	멀티미디어 매체 활용 학습용
산업용네트워크 서버	제어기기 선정/네트워크 분석/현장제어기기 운영	270	3	자동화제어기기를 근거리 또는 원격지에서 제어하기 위해서 필요한 통신장비임
네트워크통신카드(NIC)	제어기기 선정/네트워크 분석/현장제어기기 운영	68	15
멀티테스터	제작준비/자동제어반 유지정비/현장제어기기 운영/제어시스템 점검/제어시스템 이상원인 분석	98	6	자동화기기 또는 대상기기의 유지보수 시 이상진단을 위한 진단장비로 유지보수 업무 시 필수 장비임
신호발생기	자동제어반 유지정비/제어시스템 점검	38	3	유지보수 시 이상진단을 위한 진단장비
오실로스코프	자동제어반 유지정비/제어시스템 점검	38	6	자동화기기 또는 대상기기의 유지보수 시 이상진단을 위한 진단 및 분석 장비로 유지보수 업무 시 장비의 상태를 파악하고 이상부위와 정상동작여부, 안전성여부 등 대상장비 운영에 있어서 애로사항을 찾아 해결하는데 필요한 분석용 장비임.
장비측정기기	제작준비	23	6
전원공급장치	자동제어반 유지정비	23	6
절연저항계	자동제어반 유지정비	23	10
프린터	제어설비 운전조작서 작성/제어시스템 프로젝트 관리/제어시스템 분석/제어시스템 이상원인 분석/제어반 설계/제어공사 설계도서 작성/제어시스템 점검	90	1	자동제어용 설계도면을 작성 후 인쇄하여 분석을 하거나 현장에서 도면을 활용할 수 있도록 함
이론실책상	네트워크분석/제어설비 운전조작서 작성/제어시스템 프로젝트 관리/직업기초능력	70	16	하루 7~8교시의 장시간 학습으로 인한 피로가 누적되지 않도록하여 학습의욕을 고취하고자 함
이론실의자			31
AutoCAD	제어반 설계/구동장치 선정/제어공사 설계도서 작성/제작준비/자동제어 대상설비 확인/제어원리 응용/제어시스템 분석	510	31	자동제어시스템 주장비로 자동제어시스템 설계/개발/유지보수 학습에 이용
MSOffice	직업기초능력/제어시스템 프로젝트 관리/제어반 설계	450	31	프로젝트관리 및 문서작성능력을 습득하여 숙련된 사무업무를 처리 할 수 있도록 함
HMI(자동제어소프트웨어)	제어기기 선정/자동제어 대상설비 확인/HMI운영/제어시스템 이상원인 분석	320	15	PLC 자동화제어 시 근거리 및 원격지 사용자에게 인터페이스 제공 학습용 개발 툴
PLC제어 시뮬레이터	제거기기선정/네트워크분석/제어시스템분석	120	15	자동제어시스템 주장비로 자동제어시스템 설계/개발/유지보수 학습에 이용
노트북(NT930Z5L-X716)	PLC프로그램개발	30	1	자동화제어 주장비로 프로그램을 개발하여 프로그램을 모니터링하고 유지보수 및 운영 학습에 이용
PLC (XBC-DR20SU)	PLC프로그램개발	30	31	자동화제어 주장비로 프로그램을 개발하여 프로그램을 모니터링하고 유지보수 및 운영 학습에 이용
공압 실습장치	공유압, PLC프로그램 개발	100	1	자동화제어 주장비로 프로그램을 개발하여 공유압 실습 시 프로그램를 테스트 학습에 이용
유압 실습장치	공유압, PLC프로그램 개발	100	1
PH Lap	공유압, PLC프로그램 개발	100	30

② 훈련프로그램․교재(세부 훈련프로그램 및 교재 현황은 전산 출력분으로 대체)

○ 훈련프로그램 및 교재의 활용계획

- 현장에서 실무적으로 사용할 수 있는 자동화시스템제어 실무분야에 전문 인력으로서 갖추어야할 지식을 습득하도록 하기 위하여 기초이론 교육부터 실습교육까지 전반적인 내용을 숙지할 수 있는 프로그램 및 내용으로 구성되어 있는 한국산업인력공단 발행교재 및 대학에서 사용하고 있는 공학 교재를 통하여 커리큘럼에 따른 도제식 반복교육과 문제해결식 현장형 교육훈련을 실시함으로써 훈련과정을 이수한 훈련생들이 산업체에서 보다 효과적으로 업무에 적응 및 활용할 수 있도록 교재와 프로그램을 활용한다.

연번	교재명	구매/개발비용		기지원 / 지원신청	개발(예정) 일자
		정부지원금	자체부담금
1	정보능력 NCS모듈교재	-	14,200	지원신청	-
2	수리능력 NCS모듈교재	-	13,200	지원신청	-
3	배관 배선 NCS모듈교재	-	13,400	지원신청	-
4	자동제어 유지정비	-	10,400	지원신청	-
5	자동제어대상설비확인 NCS모듈교재	-	15,800	지원신청	-
7	PLC제어기본모듈 프로그램 개발 NCS모듈교재	-	9.200	지원신청	-
8	PLC제어 프로그램 테스트 NCS모듈교재	-	9.200	지원신청	-
9	구동장치 유지정비 NCS모듈교재	-	11,800	지원신청	-
10	자동제어시스템 유지정비 NCS모듈교재	-	13,600	지원신청	-
11	계측장비 활용 유지정비 NCS모듈교재	-	10,800	지원신청	-
12	제어시스템 점검 NCS모듈교재	-	9,200	지원신청	-
13	현장 제어기기 운영 NCS모듈교재	-	9,600	지원신청	-
14	CAD 도면작성 (김대리CAD)	-	20,000	지원신청	-
15	전기기능사 필기(예문사)	-	22,000	지원신청	-
16	승강기기능사 필기(건기원)	-	23,000	지원신청	-
17	시퀀스제어실기	-	25,600	지원신청	-

③ 강사

○ 강사의 활용계획

- 해당분야에 현장경력 및 강의경력이 풍부한 교․강사진(약10년의 현장과 교육경력)

- 다년간의 축척된 직업교육 노하우를 바탕으로 한 훈련생 관리

- 현업에 종사 중인 현장전문가 초빙을 통한 현장감 있는 교육 실시

강사 연번	성명	내/외부	비고
1	조경기	내부	‣ 경력 ∙ 전기전자 석사 ∙ 호남직업전문학교(2004.09.1.6~현재)	호남대학교 - 자동화제어 직업훈련교사
			‣ 관련자격증: 직업능력개발 훈련교사자격증(전자/통신), 소프트웨어특급기술자
2	전재성	내부	‣ 경력 ∙ 성경엘리베이터(주)대표 (1991.12.01~2012.04.30) ∙ 호남직업전문학교(2016.02.15~현재)	자동화제어 설계/설치/유지보수 - 자동화제어 직업훈련교사
			‣ 관련자격증: 전기기능장
3	박삼진	내부	‣ 경력 ∙ 삼성파킹(1995.5.31.~2000.12.1.) (2003.3.31.~2010.10.1.) ∙ 호남직업전문학교(2016.08.8~현재)		- 자동화제어 설계/설치/유지보수 자동화제어 설계/설치/유지보수 - 전기/자동화제어 직업훈련교사
			‣ 관련자격증: 전기기능장
4	고미애	내부	‣ 경력 ∙ 전기전자통신 교육학 석사 ∙ 호남직업전문학교(2004.02.16~현재)	- 전남대학교 - 전기전자통신과 직업훈련교사
			‣ 관련자격증: 직업능력개발 훈련교사자격증(전기/통신/전자), 통신기능장
5	김용국	내부	‣ 경력 ∙호남직업전문학교(2012.03.19~현재)	- 전기전자통신과 직업훈련교사
			‣ 관련자격증 : 전기산업기사, 전기기능사
6	정종덕	내부	‣ 경력 ∙ new광 주직업전문학교(2004.4.1.~2014.1.29.) ∙ 호남직업전문학교(2014.2.17.~현재)	- 전기직업훈련교사 - 전기전자통신과 직업훈련교사
			‣ 관련자격증 : 직업능력개발 훈련교사자격증(전기), 전기기능장
7	김광택	외부	‣ 경력 ∙전자공학 박사 ∙호남대학교 전자공학과 교수(2000.3.1.~현재)	경북대학교 호남대학교 전자공학과 학과장
8	박홍주	외부
			‣ 관련자격증 : 직업능력개발 훈련교사자격증(기계제도,기계가공)

○ 교·강사 확보방안

정규직 훈련교사중 현장경험이 있고 교육경력이 풍부한 교사 우선 활용

본교 산업체 전문가 및 과정개발 전문가로 위촉된 산업체전문가 위원 및 과정개발 전문위원 활용 및 교과운영에 필요한 관련분야 외부 전문가 초빙

훈련직종별로 내부교사 및 외부전문가(대학교수 및 현장전문가) 등으로 이루어진 교·강사 인력풀을 구축

○ 교·강사 선임기준

훈련실시규정에 따른 조건에 적합한 자중 경력이 많은 교·강사 선발

전자, 전기, 통신 직업능력개발훈련교사면허 보유자 우선 선발

국가기술자격 정보통신기사,정보처리기사,전자기기기사,전기기사 및 기능장 보유자 우대

산업체 현장 경력 및 훈련경력 5년 이상자 선발

○ 교·강사 성과관리 시스템

- 훈련교사 및 교직원에 대한 고과평가(실적 및 근태) 실시

- 학사운영 실적 평가에 따른 우수교사 선발 포상

- 업무수행 능력평가에 따른 우수교직원 포상

- 우수훈련과정 선발에 따른 포상으로 의욕 고취

: 훈련중 출석률, 중도탈락률, 자격취득률, 훈련생만족도 등 종합 평가

교수기법에 대한 훈련생 만족도 향상을 위한 강의 평가

: 주제별 과정 종료시 강의평가 및 수료생 만족도 조사 실시

직무능력개발 수당, 담임능력개발 수당 등 지급을 통한 직책, 업무 능력 등에 따른 보상 체계 마련

○ 교직원 능력개발을 위한 시스템 구축

• 교직원 능력개발 연수 실시

▸ 연수 실시 목적

직업훈련 동향파악을 통한 효율적인 학사운영

교수기법과 업무수행능력 배양

직업훈련 정보교류를 통한 실무능력 배양과 역할 모색

교사와 훈련생의 적극적인 활동이 이루어지는 교수·학습 모형에 대한 이해 증진을 통한 수업 설계 능력 함양

다양한 수업 개선의 의지와 자신감 고양

개별 또는 모둠 활동을 통하여 교육기법을 효과적으로 활용하는 방법 체험

▸ 연수 계획 수립

▸ 연수 추진 내용

☞  NCS활용을 통한 교육과정 개발 능력 배양을 위한 내·외부 직무교육

- 산업현장 교수활용을 통한 훈련교사 대상 NCS교육 실시

- NCS에 대한 이해도 향상을 위한 자체 직무교육 실시

- 한국기술교육대학교 능력개발원교육원을 통한 NCS교육 참여

› 산업현장 교수 활용 NCS과정 개발 연수	› 한국기술교육대학교 NCS기반 평성실무 교육

☞ 직업훈련 정책에 대한 직무 이해도 함양을 위한 직무교육

> 직업훈련 정책방향 직무 교육	› 교직원 직무연수

6. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획의 적정성

○ 훈련과정 연간 실시계획(스마트자동화제어 과정을 본원에서 1회 진행)

• 교육일정 : 2018.03.05.~2018.12.28.

과정명	장소	월별실시계획(연간실시회차 : 1회)
스마트자동화제어	본원	2월					3월					4월					5월					6월					7월
		1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
								훈련과정시작
								1회차
		8월					9월					10월					11월					12월					1월
		1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
																						과정수료					취업알선
																						↦ 취업알선

교사증빙서류

조경기

1. 교사면허

전재성

1. 관련자격증

박삼진

1. 관련자격증

고미애

1. 교사면허

김용국

1. 관련자격증

정종덕

1. 교사면허

김광택

1. 관련자격증

박홍주

1. 교사자격